## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2019 | год |  |  | #DIV/0!
МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" МО "Пинежский муниципальный район"
наименование электросетевой организации | [21 empty] | #DIV/0! |  |  | Прод откл | #DIV/0!
[25 empty] | Показ частоты | #DIV/0!
[8 empty] | 947.6193 |  |  |  | 38227
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 09,40 2019.01.03 | 12,40 2019.01.03 | П | 3 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 07,30 2019.01.11 | 14,55 2019.01.11 | П | 7.4167 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
3 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 | 0.38 | 13,05 2019.01.12 | 15,30 2019.01.12 | П | 2.4167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
4 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 18,35 2019.01.18 | 12,51 2019.01.19 | В | 18.266 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  | №1 от 21.01.2019 | 3.4.12.2,3.4.12.1 | 4.13 | 1
5 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 | 10 (10.5) | 11,00 2019.01.24 | 12,00 2019.01.24 | П | 1 | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
6 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 16,52 2019.01.30 | 16,52 2019.01.30 | В | 0 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  | №2 от 31.01.2019 | 3.4.12.2,3.4.12.1 | 4.21 | 0
7 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.38 | 16,45 2019.02.16 | 17,35 2019.02.16 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | №3 от 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
8 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 20,45 2019.02.17 | 11,12 2019.02.18 | В | 14.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  | №4 от 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
9 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №15 "СББЖ" | 10 (10.5) | 21,03 2019.02.17 | 06,59 2019.02.18 | В | 9.9333 | ТП 0.38 кВ ТП №15 "СББЖ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 217 |  | №5 от 19.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
10 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 03,05 2019.02.18 | 04,25 2019.02.18 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-18 |  |  | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 6963 |  | №6 от 20.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
11 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 отпайка "Привокзальный" | 10 (10.5) | 04,40 2019.02.26 | 07,23 2019.02.26 | В | 2.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-13 отпайка "Привокзальный |  |  | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 21 | 644 | 0 | 1200 |  | №8 от 27.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
12 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 05,00 2019.02.26 | 06,27 2019.02.26 | В | 1.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №7 от 27.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
13 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 08,40 2019.02.26 | 09,15 2019.02.26 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №9 от 28.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
14 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,42 2019.03.05 | 15,50 2019.03.05 | П | 4.1333 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
15 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 | 0.38 | 10,00 2019.03.06 | 15,00 2019.03.06 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
16 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 12,01 2019.03.06 | 16,38 2019.03.06 | П | 4.6167 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
17 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 10,30 2019.03.07 | 13,31 2019.03.07 | П | 3.0167 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
18 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.14 | 17,15 2019.03.14 | П | 8.25 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
19 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.15 | 13,11 2019.03.15 | П | 4.1833 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
20 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 17,35 2019.03.16 | 19,33 2019.03.16 | В | 1.9667 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №11 от 18.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
21 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.19 | 17,05 2019.03.19 | П | 8.0833 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
22 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №66 "Гараж" | 10 (10.5) | 10,06 2019.03.19 | 11,17 2019.03.19 | П | 1.1833 | ТП №66 "Гараж |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
23 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №16 | 10 (10.5) | 10,30 2019.03.19 | 11,30 2019.03.19 | П | 1 | ТП №16 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
24 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0.38 | 14,20 2019.03.19 | 15,50 2019.03.19 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177 |  | №10 от 20.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
25 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.20 | 17,20 2019.03.20 | П | 8.3333 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
26 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.21 | 17,30 2019.03.21 | П | 8.5 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
27 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.22 | 13,50 2019.03.22 | П | 4.8333 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
28 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.26 | 17,45 2019.03.26 | П | 8.75 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
29 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.27 | 17,36 2019.03.27 | П | 8.6 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
30 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 | 0.38 | 14,30 2019.03.27 | 16,25 2019.03.27 | П | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
31 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.28 | 17,50 2019.03.28 | П | 8.8333 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
32 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи" | 0.38 | 10,30 2019.04.01 | 12,30 2019.04.01 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
33 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи" | 0.38 | 14,00 2019.04.01 | 15,50 2019.04.01 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
34 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 10,00 2019.04.02 | 16,40 2019.04.02 | П | 6.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
35 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 ф. №5 "Хим.дым" | 0.38 | 10,30 2019.04.02 | 16,40 2019.04.02 | П | 6.1667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 ф. №5 "Хим.дым |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
36 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 ф. "Жилые дома" | 0.38 | 14,22 2019.04.02 | 16,48 2019.04.02 | П | 2.4333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 ф. "Жилые дома |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
37 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 10,03 2019.04.03 | 12,46 2019.04.03 | П | 2.7167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
38 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи" | 0.38 | 10,00 2019.04.04 | 12,25 2019.04.04 | П | 2.4167 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
39 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 10,00 2019.04.04 | 11,43 2019.04.04 | П | 1.7167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
40 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи" | 0.38 | 14,00 2019.04.04 | 17,20 2019.04.04 | П | 3.3333 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
41 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 14,30 2019.04.04 | 15,35 2019.04.04 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
42 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи" | 0.38 | 10,00 2019.04.05 | 12,35 2019.04.05 | П | 2.5833 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. №1 "Дачи |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
43 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 10,00 2019.04.05 | 11,50 2019.04.05 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
44 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 ф. №7 КНС | 0.38 | 10,00 2019.04.09 | 17,50 2019.04.09 | П | 7.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 ф. №7 КНС |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
45 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 ф. "Жилые дома" | 0.38 | 10,00 2019.04.09 | 10,35 2019.04.09 | П | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21 ф. "Жилые дома |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
46 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага" | 0.38 | 10,00 2019.04.09 | 10,50 2019.04.09 | П | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. "Мед.общага |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
47 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 12,40 2019.04.18 | 15,00 2019.04.18 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
48 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. Колхозная | 0.38 | 10,00 2019.04.23 | 15,35 2019.04.23 | П | 5.5833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 ф. Колхозная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
49 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Гаражная" | 0.38 | 09,40 2019.04.24 | 14,30 2019.04.24 | П | 4.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Гаражная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
50 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов" | 0.38 | 16,05 2019.04.24 | 19,23 2019.04.24 | П | 3.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
51 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Гаражная" | 0.38 | 09,30 2019.04.25 | 14,30 2019.04.25 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Гаражная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
52 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 14,25 2019.04.25 | 12,45 2019.04.26 | В | 22.3333 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-43-16 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 500 |  | №12 от 29.04.2019 | 3.4.8.2 | 4.3 | 1
53 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов" | 0.38 | 16,07 2019.04.25 | 19,10 2019.04.25 | П | 3.05 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
54 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,01 2019.04.26 | 21,01 2019.04.26 | В | 10 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | №13 от 29.04.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
55 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов" | 0.38 | 16,00 2019.04.26 | 18,14 2019.04.26 | П | 2.2333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 ф. "Мелиораторов |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
56 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 21,45 2019.04.26 | 09,45 2019.04.27 | П | 12 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
57 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 15,30 2019.04.30 | 18,00 2019.04.30 | В | 2.5 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №14 от 06.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
58 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №94 | 0.38 | 16,05 2019.05.03 | 16,15 2019.05.03 | В | 0.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №94 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 95 |  | №15 от 06.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
59 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 19,50 2019.05.04 | 22,05 2019.05.04 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-18 |  |  | 1496 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 31 | 1465 | 0 | 4125 |  | №16 от 06.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
60 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 ф. "Почта" | 0.38 | 11,30 2019.05.05 | 16,00 2019.05.05 | П | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 ф. "Почта |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
61 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 11,20 2019.05.07 | 14,00 2019.05.07 | В | 2.67 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №17 от 08.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
62 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №115 | 10 (10.5) | 14,00 2019.05.07 | 15,40 2019.05.07 | П | 1.6667 | ТП №115 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
63 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 13,10 2019.05.11 | 15,10 2019.05.11 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 |  |  | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 20 | 549 | 0 | 2520 |  | №19 от 13.05.2019 | 3.4.10 | 4.21 | 1
64 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 13,10 2019.05.11 | 14,00 2019.05.11 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-13 |  |  | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №18 от 13.05.2019 | 3.4.10 | 4.12 | 1
65 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 11,00 2019.05.15 | 14,40 2019.05.15 | П | 3.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
66 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 10,50 2019.05.16 | 14,40 2019.05.16 | П | 3.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
67 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 10,30 2019.05.17 | 15,00 2019.05.17 | П | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
68 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 11,30 2019.05.18 | 13,05 2019.05.18 | В | 1.5833 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-13 |  |  | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №20 от 20.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
69 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,40 2019.05.21 | 17,30 2019.05.21 | В | 8.8333 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | №21 от 22.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
70 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 09,45 2019.05.21 | 15,00 2019.05.21 | П | 5.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
71 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная" | 0.38 | 10,00 2019.05.23 | 11,00 2019.05.23 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 ф. "Молодежная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
72 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №99 | 10 (10.5) | 14,15 2019.05.23 | 18,00 2019.05.23 | П | 3.75 | ТП №99 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
73 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 11,20 2019.05.25 | 11,50 2019.05.25 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №22 от 27.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
74 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 03,15 2019.05.26 | 07,07 2019.05.26 | П | 3.8667 | ВЛ-10-42-13 |  |  | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1
75 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 | 10 (10.5) | 22,05 2019.05.27 | 06,20 2019.05.28 | П | 8.25 | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1
76 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 | 10 (10.5) | 22,00 2019.05.28 | 04,50 2019.05.29 | П | 6.8333 | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1
77 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 | 10 (10.5) | 22,00 2019.05.29 | 04,00 2019.05.30 | П | 6 | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1
78 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 | 10 (10.5) | 22,00 2019.05.30 | 04,30 2019.05.31 | П | 6.5 | ВЛ-10-42-13 ЛР №2 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1
79 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н | 0.38 | 10,25 2019.06.03 | 11,20 2019.06.03 | П | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11Н |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
80 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.04 | 18,05 2019.06.04 | П | 8.0833 | ВЛ10-43-16 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
81 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.05 | 16,55 2019.06.05 | П | 6.9167 | ВЛ10-43-16 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
82 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.06 | 17,00 2019.06.06 | П | 7 | ВЛ10-43-16 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
83 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.07 | 15,03 2019.06.07 | П | 5.05 | ВЛ10-43-16 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
84 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №115 | 0.38 | 10,00 2019.07.02 | 15,00 2019.07.02 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №115 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
85 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №50 | 0.38 | 16,00 2019.07.03 | 18,40 2019.07.03 | П | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №50 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
86 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 | 0.38 | 10,10 2019.07.23 | 12,40 2019.07.23 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
87 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 | 0.38 | 10,04 2019.07.24 | 13,55 2019.07.24 | П | 3.85 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
88 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от ТП №116 | 0.38 | 10,00 2019.07.25 | 14,00 2019.07.25 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от ТП №116 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
89 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 | 0.38 | 10,00 2019.07.25 | 13,15 2019.07.25 | П | 3.25 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
90 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 | 0.38 | 10,05 2019.07.26 | 14,05 2019.07.26 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Жилые дома" от ТП №4 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
91 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №116 | 0.38 | 09,35 2019.07.31 | 12,20 2019.07.31 | П | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №116 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
92 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 | 0.38 | 10,20 2019.08.07 | 12,55 2019.08.07 | П | 2.5833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
93 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-41-14 | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.12 | 12,05 2019.08.12 | П | 3 | ВЛ10-41-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 | 0.38 | 10,00 2019.08.12 | 12,10 2019.08.12 | П | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
95 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №116 | 0.38 | 10,40 2019.08.21 | 11,40 2019.08.21 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" от ТП №116 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
96 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачи" КТП №9 | 0.38 | 09,20 2019.08.29 | 17,15 2019.08.29 | П | 7.9167 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачи" КТП №9 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
97 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Строителей" от ТП №107 | 0.38 | 11,30 2019.09.04 | 13,30 2019.09.04 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Строителей" от ТП №107 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
98 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" от ТП №107 | 0.38 | 13,30 2019.09.04 | 14,30 2019.09.04 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" от ТП №107 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
99 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 10,00 2019.09.05 | 12,03 2019.09.05 | П | 2.05 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
100 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 15,03 2019.09.05 | 16,36 2019.09.05 | П | 1.55 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
101 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 14,35 2019.09.06 | 15,40 2019.09.06 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
102 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | КТП №9 ВЛ10-41-13 | 10 (10.5) | 09,40 2019.09.09 | 11,30 2019.09.09 | П | 1.8333 | КТП №9 ВЛ10-41-13 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
103 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | КТП №7 ВЛ10-41-13 | 10 (10.5) | 09,40 2019.09.09 | 11,30 2019.09.09 | П | 1.8333 | КТП №7 ВЛ10-41-13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
104 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-13 | 10 (10.5) | 17,00 2019.09.10 | 18,55 2019.09.10 | П | 1.9167 | ВЛ10-42-13 |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 9 | 491 | 0 | 3900 |  |  |  |  | 1
105 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 | 0.38 | 11,15 2019.09.13 | 13,00 2019.09.13 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мелиораторов" от ТП №35 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
106 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" | 0.38 | 13,00 2019.09.13 | 14,15 2019.09.13 | П | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
107 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 14,30 2019.09.25 | 15,35 2019.09.25 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
108 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 10,30 2019.09.26 | 12,49 2019.09.26 | П | 2.3167 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
109 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 10,20 2019.09.27 | 12,35 2019.09.27 | П | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
110 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н | 0.38 | 14,20 2019.09.27 | 15,03 2019.09.27 | П | 0.71667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Южная" от ТП №11Н |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
111 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №7"КНС" от ТП №7 | 0.38 | 10,00 2019.10.08 | 12,30 2019.10.08 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. №7"КНС" от ТП №7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
112 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мобильный Бум" от ЗТП №10 | 0.38 | 14,30 2019.10.14 | 16,40 2019.10.14 | П | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мобильный Бум" от ЗТП №10 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
113 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мобильный Бум" от ЗТП №10 | 0.38 | 10,00 2019.10.15 | 17,03 2019.10.15 | П | 7.05 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Мобильный Бум" от ЗТП №10 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
114 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-07 | 10 (10.5) | 05,59 2019.11.12 | 05,59 2019.11.12 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-43-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1496 |  | №23 от 14.11.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
115 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.03 | 14,47 2019.12.03 | П | 5.7833 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
116 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.04 | 13,05 2019.12.04 | П | 4.0833 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
117 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,15 2019.12.05 | 14,45 2019.12.05 | П | 5.5 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
118 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.06 | 14,50 2019.12.06 | П | 5.8333 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
119 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.07 | 14,40 2019.12.07 | П | 5.6667 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
120 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.10 | 14,55 2019.12.10 | П | 5.9167 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
121 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.11 | 13,45 2019.12.11 | П | 4.75 | ВЛ10-65-18 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
122 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0.38 | 14,20 2018.07.06 | 16,10 2018.07.06 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Солнечная" от ТП №11н | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
123 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,00 2018.07.07 | 16,11 2018.07.07 | В | 8.1833 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №31 от 09.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
124 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 12,46 2018.07.08 | 06,16 2018.07.09 | В | 17.5 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №32 от 09.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
125 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.10 | 16,40 2018.07.10 | П | 6.6667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
126 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.11 | 16,20 2018.07.11 | П | 6.3333 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
127 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.12 | 16,00 2018.07.12 | П | 6 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
128 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.13 | 16,15 2018.07.13 | П | 6.25 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
129 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж. дома" от ТП №33 | 0.38 | 15,03 2018.07.13 | 15,37 2018.07.13 | П | 0.56667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ж. дома" от ТП №33 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
130 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП №1 | 0.38 | 11,10 2018.07.16 | 11,50 2018.07.16 | П | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП №1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
131 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.16 | 20,05 2018.07.16 | П | 2.0833 | ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1
132 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.17 | 03,00 2018.07.18 | П | 9 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
133 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.18 | 02,30 2018.07.19 | П | 8.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
134 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 05,10 2018.07.19 | 05,10 2018.07.19 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №33 от 23.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0
135 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,11 2018.07.19 | 11,00 2018.07.20 | В | 23.8167 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №34 от 23.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
136 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,01 2018.07.20 | 14,35 2018.07.20 | П | 4.5667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 1298 |  |  |  |  | 1
137 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП №10 | 0.38 | 12,20 2018.07.20 | 14,35 2018.07.20 | В | 2.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП №10 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 250 |  | №35 от 24.07.2018 | 3.4.8.2 | 4.1 | 1
138 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Тайбола" от ТП №6 | 0.38 | 16,45 2018.07.21 | 17,00 2018.07.21 | П | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Тайбола" от ТП №6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
139 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 (10.5) | 22,19 2018.07.24 | 23,40 2018.07.24 | П | 1.35 | ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1
140 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,10 2018.07.26 | 18,10 2018.07.26 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №36 от 27.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0
141 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №116 | 10 (10.5) | 17,25 2018.07.27 | 18,30 2018.07.27 | П | 1.0833 | ТП №116 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
142 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" ГЩУ | 0.38 | 19,09 2018.07.27 | 19,37 2018.07.27 | П | 0.46667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" ГЩУ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
143 | МУП «Карпогорская КЭС» | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП №4 | 0.38 | 10,00 2018.07.30 | 12,15 2018.07.30 | П | 2.25 | КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП №4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
144 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2018.07.31 | 04,20 2018.08.01 | П | 10.3333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
145 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 "СМП" | 10 (10.5) | 12,00 2018.08.01 | 12,40 2018.08.01 | П | 0.66667 | ТП №10 "СМП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
146 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 "Котельная" | 10 (10.5) | 12,00 2018.08.01 | 12,40 2018.08.01 | П | 0.66667 | ТП №8 "Котельная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1
147 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 | 0.38 | 17,10 2018.08.01 | 00,55 2018.08.02 | П | 7.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
148 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,20 2018.08.01 | 01,10 2018.08.02 | П | 7.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
149 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 15,30 2018.08.02 | 04,40 2018.08.03 | П | 13.1667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
150 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | Ячейка "Шуйга" | 10 (10.5) | 17,20 2018.08.02 | 18,30 2018.08.02 | В | 1.1667 | РП 10 (10.5) кВ Ячейка "Шуйга | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 1050 |  | №37 от 03.08.2018 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1
151 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 20,20 2018.08.02 | 21,30 2018.08.02 | П | 1.1667 | ВЛ-10-01-08 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
152 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 17,10 2018.08.06 | 17,40 2018.08.06 | П | 0.5 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 836 |  |  |  |  | 1
153 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 15,00 2018.08.07 | 21,40 2018.08.07 | П | 6.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
154 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,55 2018.08.08 | 18,00 2018.08.08 | П | 9.0833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
155 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.09 | 17,40 2018.08.09 | П | 8.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
156 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Сылога" | 0.38 | 14,15 2018.08.09 | 16,05 2018.08.09 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Сылога | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |  | №38 от 10.08.2018 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
157 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0.38 | 14,30 2018.08.09 | 15,35 2018.08.09 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
158 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,52 2018.08.10 | 12,50 2018.08.10 | П | 3.9667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
159 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 "СМП" | 10 (10.5) | 09,30 2018.08.10 | 16,15 2018.08.10 | П | 6.75 | ТП №10 "СМП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
160 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 "Котельная" | 10 (10.5) | 09,30 2018.08.10 | 16,15 2018.08.10 | П | 6.75 | ТП №8 "Котельная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1
161 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево" | 0.38 | 11,30 2018.08.10 | 14,56 2018.08.10 | В | 3.4333 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | №39 от 10.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
162 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево" | 0.38 | 10,00 2018.08.13 | 10,30 2018.08.13 | П | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП "Лосево | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
163 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0.38 | 11,20 2018.08.13 | 11,30 2018.08.13 | В | 0.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №116 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 |  | №40 от 14.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
164 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-07 | 10 (10.5) | 11,48 2018.08.13 | 11,48 2018.08.13 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-43-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 900 |  | №41 от 15.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 0
165 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №22 | 0.38 | 12,00 2018.08.13 | 12,35 2018.08.13 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №22 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 220 |  | №42 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
166 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП №14 | 0.38 | 12,45 2018.08.13 | 13,06 2018.08.13 | В | 0.35 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП №14 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 400 |  | №43 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
167 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.38 | 15,20 2018.08.13 | 15,50 2018.08.13 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 400 |  | №44 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
168 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0.38 | 17,50 2018.08.13 | 18,03 2018.08.13 | В | 0.22 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 |  | №45 от 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
169 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 14,50 2018.08.14 | 20,40 2018.08.14 | П | 5.8333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
170 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,58 2018.08.15 | 17,45 2018.08.15 | П | 8.7833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
171 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0.38 | 10,20 2018.08.15 | 12,00 2018.08.15 | П | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
172 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.16 | 17,30 2018.08.16 | П | 8.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
173 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.17 | 13,00 2018.08.17 | П | 4.1667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
174 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №107 | 0.38 | 16,00 2018.08.21 | 16,45 2018.08.21 | П | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №107 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
175 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,20 2018.08.22 | 16,20 2018.08.22 | П | 7 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
176 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,55 2018.08.22 | 23,00 2018.08.22 | В | 5.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  | №46 от 24.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
177 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 17,55 2018.08.22 | 23,00 2018.08.22 | П | 5.0833 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
178 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 18,00 2018.08.22 | 20,25 2018.08.22 | П | 2.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-05 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1
179 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 19,00 2018.08.22 | 20,25 2018.08.22 | П | 1.4167 | ВЛ 10 кВ ВЛ-10-42-19 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 20 | 549 | 0 | 2520 |  |  |  |  | 1
180 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0.38 | 20,30 2018.08.22 | 20,45 2018.08.22 | П | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
181 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0.38 | 20,55 2018.08.22 | 21,33 2018.08.22 | П | 0.63333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
182 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 18,05 2018.08.23 | 20,00 2018.08.23 | П | 1.9167 | ВЛ 10 кВ ВЛ 10-42-13 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1
183 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 00,35 2018.08.24 | 08,10 2018.08.24 | В | 7.5833 | РП 10 (10.5) кВ Шуйга | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №47 от 28.08.2018 | 3.4.12.3 | 4.1 | 1
184 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 10 (10.5) | 00,45 2018.08.24 | 03,43 2018.08.24 | В | 2.9667 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 349 |  | №49 от 28.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1
185 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2018.08.24 | 13,40 2018.08.24 | П | 4.6667 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
186 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0.38 | 10,00 2018.08.27 | 11,05 2018.08.27 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №1 Сылога | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1
187 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 Сылога | 0.38 | 12,00 2018.08.27 | 12,45 2018.08.27 | П | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 Сылога | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
188 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 14,15 2018.08.27 | 15,00 2018.08.27 | П | 0.75 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 12 | 390 | 0 | 601 |  |  |  |  | 1
189 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | Ячейка "Шуйга" | 10 (10.5) | 14,35 2018.08.27 | 15,00 2018.08.27 | П | 0.41667 | РП 10 (10.5) кВ Ячейка "Шуйга | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1
190 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-06 | 10 (10.5) | 13,05 2018.08.28 | 13,45 2018.08.28 | П | 0.66667 | ВЛ-10-43-06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
191 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 10 (10.5) | 10,02 2018.08.29 | 12,47 2018.08.29 | П | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 ( отпайка на п.Сога) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 349 |  |  |  |  | 1
192 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 50 | 10 (10.5) | 11,06 2018.08.31 | 12,35 2018.08.31 | П | 1.4833 | ТП № 50 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 347 |  |  |  |  | 1
193 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 | 0.38 | 09,15 2018.09.07 | 10,20 2018.09.07 | П | 1.0833 | ВЛ-0,4 от ТП №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
194 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №36 | 0.38 | 15,00 2018.09.07 | 15,20 2018.09.07 | П | 0.33333 | ВЛ-0,4 от ТП №36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
195 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №11н | 10 (10.5) | 20,35 2018.09.10 | 21,03 2018.09.10 | П | 0.46667 | ТП №11н | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
196 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 10,06 2018.09.14 | 10,55 2018.09.14 | П | 0.81667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
197 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 10,55 2018.09.14 | 11,12 2018.09.14 | П | 0.28333 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
198 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 11,20 2018.09.14 | 11,40 2018.09.14 | П | 0.33333 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
199 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 11,40 2018.09.14 | 12,05 2018.09.14 | П | 0.41667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
200 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж" | 0.38 | 12,05 2018.09.14 | 12,30 2018.09.14 | П | 0.41667 | ВЛ-0,4 от ТП "Гараж | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
201 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 10,35 2018.09.17 | 12,50 2018.09.17 | П | 2.25 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
202 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 14,35 2018.09.17 | 15,25 2018.09.17 | П | 0.83333 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
203 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №5 "Поселок" | 10 (10.5) | 10,12 2018.09.20 | 10,37 2018.09.20 | П | 0.41667 | ТП №5 "Поселок | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
204 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.20 | 16,20 2018.09.20 | П | 1.1667 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
205 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №6 "Поселок" | 10 (10.5) | 15,55 2018.09.20 | 16,10 2018.09.20 | П | 0.25 | ТП №6 "Поселок | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
206 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0.38 | 09,00 2018.09.27 | 15,05 2018.09.27 | П | 6.0833 | ВЛ-0,4 от ТП №1 п. Пачиха | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
207 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №16 Карпогоры | 10 (10.5) | 09,25 2018.09.27 | 10,20 2018.09.27 | П | 0.91667 | ТП №16 Карпогоры | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
208 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,45 2018.09.28 | 12,00 2018.09.28 | П | 1.25 | ТП №119 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
209 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 13,00 2018.09.28 | 15,45 2018.09.28 | П | 2.75 | ВЛ-10-65-18 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 832 |  |  |  |  | 1
210 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 14,45 2018.09.28 | 16,35 2018.09.28 | П | 1.8333 | ТП №10 п. Сия | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
211 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП №100 | 0.38 | 11,45 2018.09.29 | 12,08 2018.09.29 | П | 0.38333 | ВЛ-0,4 от ТП №100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
212 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 19,25 2018.09.29 | 19,45 2018.09.29 | П | 0.33333 | ТП №10 п. Сия | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
213 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 11,00 2018.10.02 | 16,00 2018.10.02 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
214 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 19,09 2018.10.02 | 19,16 2018.10.02 | П | 0.11667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
215 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 13,00 2018.10.03 | 13,44 2018.10.03 | П | 0.73333 | ВЛ | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1
216 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 14,17 2018.10.03 | 15,50 2018.10.03 | П | 1.55 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
217 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 10,00 2018.10.04 | 15,43 2018.10.04 | П | 5.7167 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
218 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №101 | 10 (10.5) | 07,55 2018.10.05 | 08,55 2018.10.05 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
219 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №24 | 10 (10.5) | 10,00 2018.10.05 | 15,12 2018.10.05 | П | 5.2 | ТП | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
220 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0.38 | 10,00 2018.10.05 | 10,35 2018.10.05 | П | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1
221 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №36 | 10 (10.5) | 11,15 2018.10.05 | 15,27 2018.10.05 | П | 4.2 | ТП | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
222 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.09 | 11,09 2018.10.09 | П | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
223 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 | 10 (10.5) | 11,00 2018.10.09 | 12,15 2018.10.09 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
224 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №119 | 0.38 | 13,30 2018.10.09 | 14,30 2018.10.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
225 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 | 10 (10.5) | 14,10 2018.10.10 | 16,35 2018.10.10 | П | 2.4167 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
226 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,12 2018.10.11 | 16,42 2018.10.11 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
227 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №3 | 10 (10.5) | 13,00 2018.10.11 | 15,50 2018.10.11 | П | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 299 |  |  |  |  | 1
228 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №2 Сия | 10 (10.5) | 14,15 2018.10.11 | 15,55 2018.10.11 | П | 1.6667 | ТП | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
229 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.12 | 15,48 2018.10.12 | П | 5.8 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
230 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №119 | 0.38 | 15,00 2018.10.12 | 16,00 2018.10.12 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
231 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 09,10 2018.10.15 | 10,05 2018.10.15 | П | 0.91667 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
232 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.15 | 17,00 2018.10.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
233 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №98 | 0.38 | 12,15 2018.10.15 | 12,50 2018.10.15 | П | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
234 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №10 п. Сия | 10 (10.5) | 15,20 2018.10.15 | 16,20 2018.10.15 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
235 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,00 2018.10.16 | 12,20 2018.10.16 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
236 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №40 | 10 (10.5) | 15,40 2018.10.16 | 16,47 2018.10.16 | П | 1.1167 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
237 | МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 21,20 2018.10.16 | 22,00 2018.10.16 | В | 0.67 | РП | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №50 от 17.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
238 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 22,00 2018.10.16 | 13,00 2018.10.17 | П | 15 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1
239 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ №13 | 10 (10.5) | 10,20 2018.10.17 | 15,20 2018.10.17 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
240 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 | 0.38 | 10,29 2018.10.22 | 10,43 2018.10.22 | П | 0.23333 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 453 |  |  |  |  | 1
241 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 18,30 2018.10.22 | 18,30 2018.10.22 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 21 | 645 | 0 | 1520 |  | №51 от 23.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
242 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,15 2018.10.23 | 11,03 2018.10.23 | П | 0.8 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
243 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,30 2018.10.23 | 14,30 2018.10.23 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
244 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 14,29 2018.10.23 | 14,35 2018.10.23 | П | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1
245 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП ТП№1 | 0.38 | 14,30 2018.10.23 | 16,00 2018.10.23 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
246 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №119 | 10 (10.5) | 10,30 2018.10.24 | 12,00 2018.10.24 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
247 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7 | 0.38 | 13,00 2018.10.26 | 13,45 2018.10.26 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
248 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №112 | 0.38 | 14,30 2018.10.28 | 15,30 2018.10.28 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1
249 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,10 2018.10.29 | 12,10 2018.10.29 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 469 |  |  |  |  | 1
250 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 п. Сия | 0.38 | 11,20 2018.10.29 | 12,20 2018.10.29 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
251 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 | 0.38 | 10,25 2018.10.30 | 12,05 2018.10.30 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
252 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №112 | 0.38 | 10,30 2018.10.30 | 11,30 2018.10.30 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
253 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,10 2018.10.31 | 12,13 2018.10.31 | П | 2.05 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
254 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 20,30 2018.11.04 | 21,15 2018.11.04 | П | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
255 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0.38 | 10,00 2018.11.07 | 13,00 2018.11.07 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
256 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 | 10 (10.5) | 11,05 2018.11.07 | 11,35 2018.11.07 | П | 0.5 | ТП №8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1
257 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 | 0.38 | 14,45 2018.11.07 | 15,18 2018.11.07 | П | 0.55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
258 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,10 2018.11.08 | 12,10 2018.11.08 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
259 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0.38 | 11,00 2018.11.08 | 13,00 2018.11.08 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
260 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 | 0.38 | 14,05 2018.11.08 | 14,50 2018.11.08 | П | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №113 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
261 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,00 2018.11.14 | 12,45 2018.11.14 | П | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
262 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 14,50 2018.11.14 | 15,40 2018.11.14 | П | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
263 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0.38 | 10,00 2018.11.15 | 11,50 2018.11.15 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП Гараж | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
264 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 12,00 2018.11.15 | 13,00 2018.11.15 | П | 1 | ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 21 | 1148 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1
265 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №118 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.16 | 13,00 2018.11.16 | П | 3 | ТП №118 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
266 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0.38 | 10,00 2018.11.19 | 12,20 2018.11.19 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №115 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
267 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 14,20 2018.11.19 | 14,45 2018.11.19 | П | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
268 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №16 | 10 (10.5) | 03,24 2018.11.22 | 04,56 2018.11.22 | П | 1.5333 | ТП №16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 166 |  |  |  |  | 1
269 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №120 | 10 (10.5) | 09,30 2018.11.22 | 12,30 2018.11.22 | П | 3 | ТП №120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
270 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 11,42 2018.11.22 | 13,00 2018.11.22 | П | 1.3 | ВЛ-10-42-13 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 21 | 1148 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1
271 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 | 10 (10.5) | 11,00 2018.11.23 | 12,34 2018.11.23 | П | 1.5667 | ТП №8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1
272 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0.38 | 10,50 2018.11.25 | 11,20 2018.11.25 | П | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
273 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 08,40 2018.11.27 | 11,35 2018.11.27 | П | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
274 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 23,00 2018.12.02 | 23,20 2018.12.02 | П | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
275 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10 кВ 65-18 РАЗ№10 | 10 (10.5) | 12,00 2018.12.07 | 13,35 2018.12.07 | П | 1.5833 | ВЛ-10 кВ 65-18 РАЗ№10 |  |  | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 19 | 400 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1
276 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 | 0.38 | 10,50 2018.12.13 | 14,30 2018.12.13 | П | 3.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №105 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
277 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0.38 | 03,15 2018.12.20 | 03,35 2018.12.20 | В | 0.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 |  | №52 от 21.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
278 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 | 0.38 | 01,10 2018.12.21 | 01,38 2018.12.21 | В | 0.47 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 |  | №53 от 24.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
279 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 19 | 10 (10.5) | 10,30 2018.12.21 | 11,09 2018.12.21 | П | 0.65 | ТП № 19 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 366 |  |  |  |  | 1
280 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 | 0.38 | 10,15 2018.12.22 | 11,10 2018.12.22 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | №54 от 24.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
281 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10 кВ п. Широкое | 0.38 | 10,00 2018.12.26 | 12,56 2018.12.26 | П | 2.9333 | ВЛ-10 кВ п. Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
282 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 | 0.38 | 10,05 2018.12.28 | 10,45 2018.12.28 | П | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
283 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РАЗ№11 | 10 (10.5) | 10,30 2018.12.28 | 12,30 2018.12.28 | П | 2 | ВЛ-10-65-18 РАЗ№11 |  |  | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 18 | 328 | 0 | 842 |  |  |  |  | 1
284 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 15,50 2018.12.28 | 18,55 2018.12.28 | В | 3.0833 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ячейка "Сога" ВЛ-10-42-19 |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 12 | 408 | 0 | 820 |  | №55 от 29.12.2018 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
285 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 | 0.38 | 11,30 2018.12.29 | 12,00 2018.12.29 | П | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
286 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП № 66 "Широкое" | 10 (10.5) | 11,40 2018.12.30 | 12,25 2018.12.30 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № 66 "Широкое |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 200 |  | №56 от 09.01.2019 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
| Директор МУП "Карпогорская КЭС" | [16 empty] | С.А. Кочнев

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь