## Лист1
Перечень ТП и РУ 10 кВ
МУП "Карпогорская КЭС" на 01.04.2018 года
№ | № | Диспетч.наименование | Тип ТП | [5 empty] | Мощ- | Кол-во | Присое- | Свободная
| п/с | т/п и |  | ЛПК | НБ | Г | ТЦ | Участок | ность, | тр-ров, | диненная | мощность
|  | распредустройства | [6 empty] | кВА | шт. | мощность | для
[11 empty] | потреб-й, | присоед-ия,
[11 empty] | кВА | кВА
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 8 | "Котельная" | СТП 2х400 |  | 250 |  |  | Сийский | 400 | 2 | 762 | 38
2 | 7 | "СБО" | СТП 1х40 |  |  |  | 400 | Сийский | 40 | 1 | 40 | 0
3 | 4 | "ДК" | СТП 1х400 |  |  |  | 63 | Сийский | 400 | 1 | 400 | 0
4 | 5 | "Дет.сад" | СТП 1х400 |  |  | 250 |  | Сийский | 400 | 1 | 400 | 0
5 | 6 | "Жил.дома" | СТП 1х400 |  |  | 800 |  | Сийский | 400 | 1 | 400 | 0
6 | 1 | "Водозабор" | СТП 1х160 |  |  | 400 |  | Сийский | 160 | 1 | 107 | 53
7 | 2 | "Интернат" | СТП 1х160 |  |  | 160 |  | Сийский | 160 | 1 | 160 | 0
8 | 9 | "Дачи" | СТП 1х160 |  |  | 250 |  | Сийский | 160 | 1 | 111 | 49
9 | 10 | "Дачи" | СТП 1х250 |  |  | 100 |  | Сийский | 250 | 1 | 250 | 0
10 | 3 | "Школа" | СТП 1х250 |  |  | 160 |  | Сийский | 250 | 1 | 250 | 0
11 | 50 | 50а | К13 1х160 |  |  | 160 | 160 | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
12 | 35 | Поликлиника | К13ТП 2х630 |  |  | 250 |  | Карпогорский | 630 | 1 | 630 | 0
13 | 9 | "Скважина" | К13ТП100 |  | 400 |  |  | Карпогорский | 100 | 1 | 100 | 0
14 | 40 | "Жил.дома" | К13ТП100 |  | 400 |  |  | Карпогорский | 100 | 1 | 32 | 68
15 | 11 | "тупик СХТ" | К13ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 100 | 60
16 | 21 | "м-н Север" | К13ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
17 | 24 | "Привоз" | К13ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
18 | 17 | "Котельная ЖД" | К13ТП40 |  | 160 |  |  | Карпогорский | 40 | 1 | 40 | 0
19 | 6 | "Поля" | К13ТП250 |  | 250 |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
20 | 7 | "Администрация" | К13ТП400 |  |  |  | 250 | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
21 | 36 | "ПМК" | К13ТП250 |  |  |  | 100 | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
22 | 5 | "Больн.городок" | К13ТП250 |  | 500 |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
23 | 50 | №50 | К13ТП250 | 630 |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
24 | 8 | "Пекарня" | К13ТП250 |  |  | 160 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
25 | 51 | №51 | К13ТП63 |  |  | 400 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
26 | 8н | №8н | К13ТП250 |  |  | 160 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
27 | 11н | Рагово | К13ТП 250 |  |  |  | 160 | Карпогорский | 250 | 1 | 200 | 50
28 | 33 | "База РСУ" | К19ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
29 | 15 | "Дачный поселок" | К19ТП250 |  |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
30 | 18 | "СМП" | К19ТП250 |  |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
31 | 28 | "Н\с Сога" | К19ТП250 |  |  | 160 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
32 | 38 | "Гараж Сога" | К19ТП250 |  |  | 160 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 150 | 100
33 | 46 | "Аэропорт" | К19ТП250 |  |  |  | 400 | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
34 | 47 | "п.Сога" | К19ТП250 |  |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
35 | 30 | "Колония УГ" | К19ТП2х400 |  |  |  | 100 | Карпогорский | 400 | 1 | 400 | 0
36 | 45 | "Поселок СМП" | К19ТП2х400 |  | 100 |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 400 | 0
37 | 34 | "Гаражи" | К19ТП40 |  |  |  |  | Карпогорский | 40 | 1 | 30 | 10
38 | 14 | "Жил.дома" | К19ТП400 |  |  |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 400 | 0
39 | 29 | "Гаражи УГ" | К19ТП400 |  |  |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 185 | 215
40 | 31 | "Батальон" | К19ТП400 |  |  |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 300 | 100
41 | 16 | "Жил.дома" | К19ТП63 |  |  |  | 250 | Карпогорский | 63 | 1 | 63 | 0
42 | 25 | "Школа" | К19ТП630 |  | 500 |  |  | Карпогорский | 630 | 1 | 630 | 0
43 | 2н | "Памятник" | К19 ТП 400 |  | 800 |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 300 | 100
44 | 13 | "Котельная СХТ" | К5ТП100 |  | 250 |  |  | Карпогорский | 100 | 1 | 100 | 0
45 | 12 | "СХТ" | К5ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
46 | 23 | "Редакция" | К5ТП160 |  | 250 | 250 |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
47 | 4 | "Молокозавод" | К5ТП1250 |  | 400 | 400 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
48 | 1 | "Школа" | К5ТП250 |  |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
49 | 19 | "Склады" | К5ТП250 |  |  | 500 |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
50 | 2 | №2 | К5ТП250 |  |  |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
51 | 3 | №3 | К5ТП250 |  | 500 |  |  | Карпогорский | 250 | 1 | 250 | 0
52 | 10 | "ККЭС" | К5ТП2х400 |  |  |  |  | Карпогорский | 400 | 1 | 400 | 0
53 | 1 | "Пачиха" | К1ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
54 | 100 | "Зерноток" | ВТП 160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
55 | 101 | "Городецк" | ВТП 160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
56 | 102 | Городецк-2 | ВТП 160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
57 | 119 | "Лагерь" | ВТП100 |  |  |  |  | Лавельский | 31 | 1 | 31 | 69
58 | 94 | "Заедовье" | ВТП100 |  |  |  |  | Лавельский | 100 | 1 | 100 | 0
59 | 95 | "Лавела" | ВТП100 |  |  |  |  | Лавельский | 100 | 1 | 100 | 0
60 | 114 | "Филимоново" | ВТП160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
61 | 90 | "Холм" | ВТП160 |  |  |  |  | Лавельский | 83.5 | 1 | 83.5 | 76.5
62 | 98 | "Остров" | ВТП160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
63 | 104 | "Шуломень" | ВТП25 |  |  |  |  | Лавельский | 25 | 1 | 25 | 0
64 | 111 | "д.Гора" | ВТП25 |  |  |  |  | Лавельский | 25 | 1 | 25 | 0
65 | 92 | "Гора" | ВТП25 |  |  |  |  | Лавельский | 25 | 1 | 25 | 0
66 | 93 | "Репище" | ВТП25 |  |  |  |  | Лавельский | 25 | 1 | 25 | 0
67 | 105 | "Нов.поселок" | ВТП250 |  |  |  |  | Лавельский | 250 | 1 | 250 | 0
68 | 107 | "Шуйга" | ВТП400 |  |  |  |  | Лавельский | 400 | 1 | 400 | 0
69 | 112 | "Совхоз" | ВТП250 |  |  |  |  | Лавельский | 250 | 1 | 250 | 0
70 | 115 | "Школа" | ВТП250 |  |  |  |  | Лавельский | 250 | 1 | 250 | 0
71 | 116 | "Боровина" | ВТП250 |  |  |  |  | Лавельский | 250 | 1 | 250 | 0
72 | 99 | "Гараж" | ВТП250 |  |  |  |  | Лавельский | 130 | 1 | 130 | 120
73 | 108 | "Прилук" | ВТП40 |  |  |  |  | Лавельский | 40 | 1 | 40 | 0
74 | 109 | "Горушка" | ВТП40 |  |  |  |  | Лавельский | 40 | 1 | 40 | 0
75 | 120 | "Засурье" | ВТП40 |  |  |  |  | Лавельский | 40 | 1 | 40 | 0
76 | 97 | "Занаволок" | ВТП40 |  |  |  |  | Лавельский | 40 | 1 | 40 | 0
77 | 110 | "Слуда" | ВТП63 |  |  |  |  | Лавельский | 63 | 1 | 63 | 0
78 | 113 | "Пахурово" | ВТП160 |  |  |  |  | Лавельский | 160 | 1 | 160 | 0
79 | 118 | "Оксовица" | ВТП63 |  |  |  |  | Лавельский | 63 | 1 | 63 | 0
80 | 91 | "Волость" | ВТП63 |  |  |  |  | Лавельский | 63 | 1 | 63 | 0
81 |  | "Кушкопала гараж " | К1ТП160 |  |  |  |  | Карпогорский | 160 | 1 | 160 | 0
82 | 6 | СБОСВ-п. Ясный | ШТП160 |  |  |  |  | Сийский | 160 |  | 45 | 115
83 | 4 | Водозабор №1-п. Ясный | ШТП160 |  |  |  |  | Сийский | 160 |  | 80 | 80
84 | 3 | Водозабор №2-п. Ясный | ШТП63 |  |  |  |  | Сийский | 63 |  | 15 | 48