ПЛАН

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов   на 2018 г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Срок выполнения | Участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-65-14 | Замена опор | март - апрель | Карпогорский |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №50 ф. «Ветстанция» | Ремонт линии | май | Карпогорский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-65-14 | Замена опор | июнь | Карпогорский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-43-16 | Замена опор | май-июнь | Сийский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-65-18 | Замена опор | май-июнь | Лавельский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-42-19 | Реконструкция ВЛ | июнь | Карпогорский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-42-13 | Реконструкция ВЛ | июнь | Карпогорский |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 ф. №1 | Замена опор | июнь | Сийский |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №107 ф. «Строителей» | Замена опор | июль | Лавельский |
|  | ВЛ-10 кВ ф. Л10-42-05 | Замена опор | июль | Карпогорский |
|  | ТП №1 | Текущий ремонт | август | Карпогорский |
|  | ТП №3 | Текущий ремонт | август | Карпогорский |
|  | ТП №6 | Текущий ремонт | август | Карпогорский |
|  | ТП №51 | Демонтаж ТП | сентябрь | Карпогорский |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №21 ф. «Жилые дома» | Ремонт линии | сентябрь | Карпогорский |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №2 ф. «Ленина» | Ремонт линии | октябрь | Карпогорский |