Порядок выполнения технологических, технических мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям выполняются в соответствии Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила). В рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям выдаются технические условия, в которых указываются технические мероприятия для исполнения, как сетевой организацией, так и заявителем. Технические условия тоже регламентируются Правилами. После выполнения технических условий сторонами договора заявитель обращается в сетевую организацию по совместному осмотру своих электроустановок. Сетевая организация, осмотрев энергопринимающие устройства заявителя до вводного распределительного устройства, оформляет акт осмотра (обследования) и после его подписания обеими сторонами оформляется акт технологического присоединения, после которого осуществляется фактическое присоединение сетевой организацией объектов заявителя к электрическим сетям.