## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
МУП «Карпогорская КЭС»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 07,00 2021.03.02 | 11,30 2021.03.02 | П | 4.5 | ВЛ10-65-18 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 10 | 323 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1
2 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 11,50 2021.03.02 | 18,10 2021.03.02 | П | 6.3333 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
3 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.03 | 18,12 2021.03.03 | П | 8.2 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
4 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,05 2021.03.04 | 16,45 2021.03.04 | П | 6.6667 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
5 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.05 | 15,00 2021.03.05 | П | 5 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
6 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.10 | 17,00 2021.03.10 | П | 7 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
7 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.11 | 15,50 2021.03.11 | П | 5.8333 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
8 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.12 | 15,00 2021.03.12 | П | 5 | ВЛ10-65-14 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
9 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 14,00 2021.03.19 | 17,10 2021.03.19 | П | 3.1667 | ВЛ10-65-18 ЛР №10 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 563 |  |  |  |  | 1
10 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Котельная ТП №8 | 10 (10.5) | 03,10 2021.03.20 | 04,00 2021.03.20 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. Котельная ТП №8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 400 |  | №4 от 22.03.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
11 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №21 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.24 | 11,30 2021.03.24 | П | 1.5 | ТП №21 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
12 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.24 | 17,05 2021.03.24 | П | 7.0833 | ВЛ10-43-16 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1
13 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.26 | 17,57 2021.03.26 | П | 7.95 | ВЛ10-43-16 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1
14 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 09,00 2021.03.27 | 14,00 2021.03.27 | П | 5 | ВЛ10-43-16 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5 | 297 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1
15 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 10,25 2021.04.07 | 22,43 2021.04.07 | В | 12.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 250 |  | №5 от 08.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
16 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Октябрьская" от ЗТП №10 | 0.38 | 16,15 2021.04.08 | 17,09 2021.04.08 | П | 0.9 | ВЛ-0,4 кВ ф."Октябрьская" от ЗТП №10 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
17 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №8 ВЛ10-42-13 | 10 (10.5) | 11,00 2021.04.09 | 11,55 2021.04.09 | П | 0.91667 | ТП №8 ВЛ10-42-13 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
18 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,25 2021.04.10 | 11,25 2021.04.10 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-65-14 |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 265 |  | №6 от 12.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
19 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 12,30 2021.04.10 | 12,30 2021.04.10 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-65-14 |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 265 |  | №7 от 12.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
20 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."РОНО" ТП №12 | 0.38 | 10,00 2021.04.16 | 10,48 2021.04.16 | П | 0.8 | ВЛ-0,4 кВ ф."РОНО" ТП №12 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1
21 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,25 2021.04.17 | 21,10 2021.04.17 | В | 9.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-65-14 |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 265 |  | №8 от 19.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
22 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП "Лосево" | 0.38 | 17,00 2021.06.01 | 20,25 2021.06.01 | П | 3.4167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП "Лосево |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
23 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 00,00 2021.06.11 | 02,50 2021.06.11 | П | 2.8333 | ВЛ10-42-05 |  |  | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1
24 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 15,12 2021.06.22 | 05,30 2021.06.23 | В | 14.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 265 |  | №9 от 24.06.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
25 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 19,22 2021.06.23 | 14,28 2021.06.24 | В | 19.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 265 |  | №10 от25.06.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
26 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Большой" от ТП №101 | 0.38 | 09,45 2021.06.29 | 11,10 2021.06.29 | П | 1.4167 | ВЛ-0,4 кВ ф."Большой" от ТП №101 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
27 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 06,22 2021.07.06 | 06,22 2021.07.06 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-42-05 |  |  | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 21 | 941 | 0 | 1500 |  | №11 от 07.07.2021 | 3.4.10 | 4.17 | 0
28 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №3 ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 06,22 2021.07.06 | 08,55 2021.07.06 | В | 2.55 | ТП №3 ВЛ10-42-05 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 2127 |  | №12 от 07.07.2021 | 3.4.10 | 4.17 | 1
29 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№5 ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 16,30 2021.07.19 | 18,47 2021.07.19 | В | 2.28 | ТП№5 ВЛ10-42-05 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 222 |  | №13 от 20.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
30 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№120 ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 06,05 2021.07.21 | 13,20 2021.07.21 | П | 7.25 | ТП№120 ВЛ10-65-18 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
31 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№3 ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.28 | 16,24 2021.07.28 | П | 6.4 | ТП№3 ВЛ10-42-05 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 713 |  |  |  |  | 1
32 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 | 10 (10.5) | 10,00 2021.08.03 | 12,18 2021.08.03 | П | 2.3 | ВЛ | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 908 |  |  |  |  | 1
33 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 | 10 (10.5) | 12,40 2021.08.07 | 14,20 2021.08.07 | П | 1.666 | ВЛ | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 1603 |  |  |  |  | 1
34 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-01-08 | 10 (10.5) | 10,38 2021.08.30 | 16,43 2021.08.30 | П | 6.08 | ВЛ | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 406 |  |  |  |  | 1
35 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 14,30 2021.09.14 | 18,30 2021.09.14 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 987 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 4202 |  | №14 от 15.09.2021 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
36 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 09,30 2021.09.15 | 17,35 2021.09.15 | П | 8.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
37 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 09,30 2021.09.16 | 16,55 2021.09.16 | П | 7.416 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
38 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф "Верхний" от ТП№24 | 0.38 | 21,45 2021.09.16 | 23,45 2021.09.16 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф "Верхний" от ТП№24 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
39 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 10-42-14 отпайка на ТП№22 | 10 (10.5) | 10,05 2021.09.28 | 16,00 2021.09.28 | П | 5.916 | ВЛ 10-42-14 отпайка на ТП№22 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
40 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 10-42-14 отпайка на ТП№22 | 10 (10.5) | 10,00 2021.09.29 | 12,05 2021.09.29 | П | 2.083 | ВЛ 10-42-14 отпайка на ТП№22 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
41 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 | 0.38 | 10,00 2021.10.06 | 17,05 2021.10.06 | П | 7.083 | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
42 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 | 0.38 | 10,05 2021.10.07 | 16,30 2021.10.07 | П | 6.416 | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
43 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП№10 | 0.38 | 07,22 2021.10.08 | 08,37 2021.10.08 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП№10 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 |  | №15 от 09.10.2021 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
44 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 | 0.38 | 10,00 2021.10.08 | 16,00 2021.10.08 | П | 6 | ВЛ 0,4кВ ф "Школьная" от ТП№25 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
45 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 | 10 (10.5) | 09,10 2021.10.12 | 16,30 2021.10.12 | П | 7.333 | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
46 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 | 10 (10.5) | 09,10 2021.10.13 | 16,20 2021.10.13 | П | 7.167 | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
47 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 | 10 (10.5) | 13,00 2021.10.25 | 12,50 2021.10.26 | П | 23.833 | ВЛ 10кВ Ф 10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 432 |  |  |  |  | 1
48 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-41-13 | 10 (10.5) | 03,00 2021.11.02 | 07,20 2021.11.02 | П | 4.33 | ВЛ-10-41-13 |  |  | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 14 | 390 | 0 | 6622 |  |  |  |  | 1
49 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№8 Котельная, ТП№10 СМП Сия | 10 (10.5) | 14,00 2021.11.08 | 15,20 2021.11.08 | П | 1.33 | ТП№8 Котельная, ТП№10 СМП Сия |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 1181 |  |  |  |  | 1
50 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№8 Котельная Сия | 10 (10.5) | 18,00 2021.11.09 | 19,20 2021.11.09 | П | 1.33 | ТП№8 Котельная Сия |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 805 |  |  |  |  | 1
51 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 Привокзальный | 10 (10.5) | 05,20 2021.11.23 | 15,45 2021.11.23 | П | 10.42 | ВЛ-10-42-05 Привокзальный |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 667 |  |  |  |  | 1
52 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 13,00 2021.11.27 | 13,35 2021.11.27 | В | 0.58 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 265 | ООО "Электрические сети" | №16 от 28.11.2021 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
53 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 15,55 2021.11.30 | 20,05 2021.11.30 | В | 4.166 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1519 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 12188 |  | №17 от 01.12.2021 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
54 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,30 2021.12.01 | 16,10 2021.12.01 | П | 6.67 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 265 | ООО "Электрические сети" |  |  |  | 1
55 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Комарова" ТП№16 | 0.38 | 03,55 2021.12.11 | 04,15 2021.12.11 | П | 0.333 | ВЛ-0,4 кВ ф."Комарова" ТП№16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
56 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП Шуйга | 10 (10.5) | 22,05 2021.12.13 | 22,30 2021.12.13 | П | 0.416 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  |  |  |  | 1
57 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 23,54 2021.12.13 | 18,03 2021.12.14 | П | 18.15 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 265 | ООО "Электрические сети" |  |  |  | 1
58 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП Шуйга | 10 (10.5) | 20,05 2021.12.15 | 20,35 2021.12.15 | П | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  |  |  |  | 1
59 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 ЛР №9 | 10 (10.5) | 10,50 2021.12.17 | 11,20 2021.12.17 | П | 0.5 | ВЛ10-65-18 ЛР №9 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 921 |  |  |  |  | 1
60 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 ЛР №13 | 10 (10.5) | 11,47 2021.12.17 | 12,30 2021.12.17 | П | 0.716 | ВЛ10-65-18 ЛР №13 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 409 |  |  |  |  | 1
61 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ТП№16 ф. "Кирова" с. Сура | 0.38 | 14,25 2021.12.22 | 15,25 2021.12.22 | П | 1 | ТП№16 ф. "Кирова" с. Сура | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
62 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 23,20 2021.12.23 | 02,00 2021.12.24 | П | 2.667 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 1025 |  |  |  |  | 1
63 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 07,02 2021.12.27 | 16,55 2021.12.27 | В | 9.883 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 265 | ООО "Электрические сети" | №18 от 28.12.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
64 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 19,05 2021.12.27 | 15,10 2021.12.28 | П | 20.083 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 265 | ООО "Электрические сети" |  |  |  | 1
65 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 08,30 2021.12.28 | 11,25 2021.12.28 | П | 2.917 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 1025 |  |  |  |  | 1
66 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 19,30 2021.12.28 | 05,50 2021.12.29 | В | 10.333 | ВЛ-10-65-14 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1 | 265 |  | №19 от 30.12.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
67 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 огтпайка Привокзальный | 10 (10.5) | 15,10 2021.12.29 | 16,00 2021.12.29 | П | 0.833 | ВЛ-10-42-05 огтпайка Привокзальный | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 844 |  |  |  |  | 1
68 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 08,10 2021.12.30 | 13,15 2021.12.30 | В | 5.083 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 1025 |  | №20 от 31.12.2021 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
69 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-01-08 | 10 (10.5) | 08,40 2021.12.30 | 11,30 2021.12.30 | П | 2.833 | ВЛ10-01-08 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
70 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-41-13 | 10 (10.5) | 15,10 2021.12.30 | 15,40 2021.12.30 | П | 0.5 | ВЛ-10-41-13 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 14 | 389 | 0 | 3311 |  |  |  |  | 1
71 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 19,10 2021.12.31 | 23,00 2021.12.31 | В | 3.833 | ВЛ-10-43-16 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 1025 |  | №21 от 01.01.2022 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь