абз. 2  п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для целей ценообразования 
МУП «Карпогорская КЭС» на 2022 год

тыс. кВт*ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть, тыс.кВт | 32 283,617 | 26 246,992 | - | 6 036,625 | - |
| Потери, тыс. кВт*ч | 2 976,550 |  |  | 892,965 | 2 083,585 |
| Потери, % | 9,22 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (Полезный отпуск), тыс. кВт | 27 841,036 |  |  | 7 132,891 | 20 708,145 |
| в т.ч. категория "Население", тыс. кВт | 14 407,397 |  |  |  | 14 407,397 |