Порядок выполнения технологических, технических мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям выполняются в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила) (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

В рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителю выдаются технические условия, в которых указываются технические мероприятия для исполнения, как сетевой организацией, так и заявителем.

Технические условия тоже регламентируются Правилами. После выполнения технических условий сторонами договора заявитель обращается в сетевую организацию по совместному осмотру своих электроустановок. Сетевая организация, осмотрев энергопринимающие устройства заявителя до вводного распределительного устройства, оформляет акт осмотра (обследования) и выполнения технических условий, после его подписания обеими сторонами оформляется акт технологического присоединения к электрическим сетям. Заявитель при наличии акта технологического присоединения заключает с гарантирующим поставщиком договора энергоснабжения и сетевая организация включением коммутационного аппарата осуществляет подачу напряжения и мощности на объект заявителя .