## Отчет
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП Карпогорская КЭС за 2022 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,00 2022.01.03 | 12,30 2022.01.03 | П | 1.5 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  |  |  |  | 1
2 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,10 2022.01.05 | 13,35 2022.01.06 | В | 19.416 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 250 |  | №1 06.01.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
3 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 22,03 2022.01.05 | 00,40 2022.01.06 | П | 2.616 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
4 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 19,50 2022.01.07 | 21,00 2022.01.07 | П | 1.166 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 13 | 408 | 0 | 1670 |  |  |  |  | 1
5 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 отпайка Сога | 10 (10.5) | 19,50 2022.01.07 | 02,05 2022.01.08 | П | 6.25 | ВЛ10-42-19 отпайка Сога |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
6 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2022.01.11 | 15,00 2022.01.11 | П | 5 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
7 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП "Карпогорская КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 13,05 2022.01.11 | 18,30 2022.01.11 | П | 5.416 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП "Карпогорская КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Б. поселок" от ТП №33 | 0.38 | 14,37 2022.01.12 | 14,55 2022.01.12 | П | 0.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Б. поселок" от ТП №33 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1
9 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП "Карпогорская КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный" | 10 (10.5) | 11,00 2022.01.14 | 11,25 2022.01.14 | П | 0.416 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 549 |  |  |  |  | 1
10 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП "Карпогорская КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 17,15 2022.01.15 | 19,50 2022.01.15 | В | 2.583 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  | №2 16.01.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
11 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 09,45 2022.01.19 | 11,10 2022.01.19 | П | 1.416 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
12 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Кафе" от ТП№23 | 0.38 | 15,00 2022.02.01 | 15,15 2022.02.01 | П | 0.25 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. "Кафе" от ТП№23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1
13 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 15,30 2022.02.01 | 16,05 2022.02.01 | В | 0.583 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №3 от 02.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
14 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Нифантьва" от ТП №3 | 0.38 | 15,55 2022.02.01 | 16,10 2022.02.01 | П | 0.25 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. "Нифантьва" от ТП №3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
15 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Нифантьва" от ТП №3 | 0.38 | 10,00 2022.02.02 | 12,20 2022.02.02 | П | 2.333 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. "Нифантьва" от ТП №3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 15,00 2022.02.02 | 15,40 2022.02.02 | П | 0.666 | ВЛ 10 (10,5) кВ ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 13 | 408 | 0 | 1169 |  |  |  |  | 1
17 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 05,55 2022.02.03 | 06,30 2022.02.03 | В | 0.583 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №4 от 02.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
18 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 07,10 2022.02.03 | 07,45 2022.02.03 | В | 0.583 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №5 от 04.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
19 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 08,40 2022.02.03 | 10,50 2022.02.03 | В | 2.166 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  | №6 от 04.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
20 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | РП | РП "Шуйга" | 10 (10.5) | 12,55 2022.02.03 | 13,40 2022.02.03 | П | 0.75 | РП 10 (10.5) кВ РП "Шуйга |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 535 |  |  |  |  | 1
21 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 11,05 2022.02.04 | 17,56 2022.02.04 | В | 6.85 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 265 |  | №7 от 05.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
22 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 15,00 2022.02.06 | 16,45 2022.02.06 | П | 1.75 | ВЛ 10 (10,5) кВ ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
23 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 10,20 2022.02.08 | 12,40 2022.02.08 | П | 2.333 | ВЛ 10 (10,5) кВ ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 13 | 408 | 0 | 1169 |  |  |  |  | 1
24 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный" | 10 (10.5) | 04,55 2022.02.10 | 08,05 2022.02.10 | В | 3.166 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 196 |  | №8 от 11.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.21 | 1
25 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 09,50 2022.02.10 | 12,00 2022.02.10 | В | 2.166 | ВЛ 10 (10,5) кВ ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 250 |  | №9 от 11.02.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
26 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный" | 10 (10.5) | 11,55 2022.02.12 | 12,45 2022.02.12 | П | 0.833 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-05 отпайка "Привокзальный |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
27 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 21,35 2022.02.13 | 10,40 2022.02.14 | В | 13.083 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 155 | 1 | 265 |  | №10 от 15.02.2022 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
28 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,05 2022.02.17 | 10,35 2022.02.17 | П | 1.5 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 155 | 1 | 265 |  |  |  |  | 1
29 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" от ТП №2 | 0.38 | 16,00 2022.02.26 | 16,35 2022.02.26 | П | 0.583 | ВЛ 0,38 ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" от ТП №2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
30 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ВЛ-0,4 кВ ф 5 "Гараж" ТП №6 | 0.38 | 09,45 2022.03.10 | 11,30 2022.03.10 | П | 1.75 | ВЛ 0.38 ВЛ-0,4 кВ ф 5 "Гараж" ТП№6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
31 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 ячейка "Явзора" | 10 (10.5) | 16,00 2022.03.16 | 17,00 2022.03.16 | П | 1 | ВЛ 10(10,5) ВЛ10-65-18 ячейка "Явзора |  |  | 1470 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 10 | 1460 | 0 | 4800 |  |  |  |  | 1
32 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф "Тайбола" ТП №6 | 0.38 | 11,40 2022.03.18 | 16,10 2022.03.18 | П | 4.5 | ВЛ 0.38 ВЛ-0,4 кВ ф "Тайбола" ТП№6 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
33 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№2н ВЛ10-42-19 | 10 (10.5) | 14,15 2022.03.18 | 15,40 2022.03.18 | П | 1.416 | ТП№2н ВЛ10-42-19 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 441 |  |  |  |  | 1
34 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф "Победы" ТП №2 | 0.38 | 16,25 2022.03.23 | 16,35 2022.03.23 | В | 0.166 | ВЛ 0.38 ВЛ-0,4 кВ ф "Победы" ТП №2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 367 |  | №11 от 24.03.2022 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
35 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | КТП №2 п. Сылога | 0.38 | 15,10 2022.03.24 | 16,00 2022.03.24 | В | 0.833 | КТП №2 п. Сылога |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 258 |  | №12 от 25.03.2022 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
36 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная | 0.38 | 10,10 2022.04.11 | 12,50 2022.04.11 | П | 2.667 | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
37 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 20,35 2022.04.12 | 22,45 2022.04.12 | В | 2.166 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 20 | 1086 | 0 | 5530 |  | №13 от 13.04.2022 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
38 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 ЛР №5 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.13 | 10,30 2022.04.13 | П | 1 | ВЛ-10-65-18 ЛР №5 |  |  | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 19 | 991 | 0 | 5400 |  |  |  |  | 1
39 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №118 ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.13 | 12,00 2022.04.13 | П | 2.5 | ТП №118 ВЛ-10-65-18 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
40 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП №108 ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.13 | 11,40 2022.04.13 | П | 2.166 | ТП №108 ВЛ-10-65-18 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
41 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная | 0.38 | 11,00 2022.04.13 | 12,55 2022.04.13 | П | 1.916 | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
42 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 ЛР №13 | 10 (10.5) | 16,20 2022.04.13 | 18,40 2022.04.13 | П | 2.333 | ВЛ-10-65-18 ЛР №13 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
43 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная | 0.38 | 10,10 2022.04.14 | 13,50 2022.04.14 | П | 3.667 | ВЛ 0,4кВ ф. Дачи от ТП№8 Котельная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
44 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 09,55 2022.04.16 | 11,55 2022.04.16 | П | 2 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
45 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф Молодёжная от ТП№22 | 0.38 | 05,10 2022.04.20 | 07,20 2022.04.20 | В | 2.17 | ВЛ 0,4кВ Ф Молодёжная от ТП№22 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 107 |  | №14 от 20.04.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
46 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.26 | 11,55 2022.04.26 | П | 1.916 | ВЛ10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 13 | 408 | 0 | 1450 |  |  |  |  | 1
47 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 18,00 2022.05.03 | 09,00 2022.05.04 | В | 15 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 250 |  | №15 от 04.05.2022 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
48 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 10,45 2022.05.05 | 12,35 2022.05.05 | В | 1.833 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 20 | 930 | 0 | 3720 |  | №16 от 05.05.2022 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
49 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-13 | 10 (10.5) | 16,40 2022.05.16 | 16,40 2022.05.16 | В | 0 | ВЛ-10-42-13 |  |  | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 20 | 650 | 0 | 1650 |  | №17 от 17.05.2022 | 3.4.9.1 |  | 0
50 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№11н ВЛ10-42-13 | 10 (10.5) | 17,20 2022.05.16 | 17,55 2022.05.16 | П | 0.583 | ТП№11н ВЛ10-42-13 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
51 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Новый поселок" от ТП№6 Гараж | 0.38 | 10,05 2022.05.17 | 11,05 2022.05.17 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Новый поселок" от ТП№6 Гараж |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
52 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 ЛР №5А | 10 (10.5) | 14,00 2022.05.19 | 15,20 2022.05.19 | П | 1.333 | ВЛ10-65-18 ЛР №5А |  |  | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 1
53 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Верхний" от ТП №98 | 0.38 | 09,50 2022.06.02 | 12,20 2022.06.02 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Верхний" от ТП №98 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
54 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "малый" от ТП №101 | 0.38 | 09,30 2022.06.03 | 11,00 2022.06.03 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "малый" от ТП №101 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
55 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 | 0.38 | 11,20 2022.06.03 | 12,20 2022.06.03 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
56 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 | 0.38 | 09,30 2022.06.09 | 11,30 2022.06.09 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
57 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 | 0.38 | 12,00 2022.06.09 | 13,20 2022.06.09 | П | 1.333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
58 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 | 0.38 | 09,20 2022.06.10 | 12,00 2022.06.10 | П | 2.666 | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
59 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 | 0.38 | 09,20 2022.06.17 | 11,20 2022.06.17 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. "верхний" от ТП №102 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
60 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от ТП №116 | 0.38 | 10,05 2022.06.21 | 12,35 2022.06.21 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от ТП №116 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
61 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Б. поселок" от ТП №33 | 0.38 | 09,30 2022.06.24 | 13,20 2022.06.24 | П | 3.833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Б. поселок" от ТП №33 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
62 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 21,05 2022.07.01 | 06,00 2022.07.02 | П | 8.916 | ВЛ-10-42-19 |  |  | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 21 | 629 | 0 | 1400 |  |  |  |  | 1
63 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№52 | 0.38 | 13,00 2022.07.11 | 14,00 2022.07.11 | П | 1 | ТП№52 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
64 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Солнечная" от ТП№11Н | 0.38 | 10,00 2022.07.12 | 12,30 2022.07.12 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф. "Солнечная" от ТП№11Н |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
65 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 06,55 2022.07.20 | 10,00 2022.07.20 | В | 3.08 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 4014 |  | №18 от 21.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
66 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 07,00 2022.07.20 | 17,10 2022.07.20 | П | 10.166 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
67 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 10,30 2022.07.21 | 17,20 2022.07.21 | П | 6.833 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
68 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 11,20 2022.07.28 | 13,25 2022.07.28 | П | 2.083 | ВЛ-10-42-19 |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 936 |  |  |  |  | 1
69 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 08,50 2022.07.31 | 12,00 2022.07.31 | В | 3.166 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 4014 |  | №19 от 31.07.2022 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
70 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ТП№12 ф. "Победы" | 0.38 | 10,00 2022.08.04 | 12,55 2022.08.04 | П | 2.916 | ТП№12 ф. "Победы |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 216 |  |  |  |  | 1
71 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 04,15 2022.08.06 | 09,00 2022.08.06 | П | 4.75 | ВЛ10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 2676 |  |  |  |  | 1
72 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 12,00 2022.08.08 | 14,50 2022.08.08 | П | 2.833 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
73 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 13,00 2022.08.09 | 17,00 2022.08.09 | В | 4 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 141 |  | №20 от 10.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
74 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 09,25 2022.08.10 | 12,25 2022.08.10 | П | 3 | ВЛ-10-42-19 |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 13 | 299 | 0 | 1404 |  |  |  |  | 1
75 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 09,25 2022.08.11 | 13,45 2022.08.11 | П | 4.333 | ВЛ-10-42-19 |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 13 | 299 | 0 | 1404 |  |  |  |  | 1
76 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 10,20 2022.08.16 | 17,00 2022.08.16 | П | 6.666 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
77 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.17 | 14,10 2022.08.17 | П | 4.166 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
78 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 10,30 2022.08.17 | 17,15 2022.08.17 | П | 6.75 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
79 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 10,40 2022.08.18 | 17,00 2022.08.18 | П | 6.333 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
80 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 11,10 2022.08.19 | 17,00 2022.08.19 | П | 5.833 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
81 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ТП№45 ф. "ул. Строителей" | 0.38 | 10,00 2022.08.24 | 12,15 2022.08.24 | П | 2.25 | ТП№45 ф. "ул. Строителей |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
82 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.25 | 14,55 2022.08.25 | П | 4.916 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
83 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Население" от ТП №100 | 0.38 | 09,25 2022.09.06 | 10,05 2022.09.06 | П | 0.667 | ВЛ-0,4 кВ ф."Население" от ТП №100 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 118.4 |  |  |  |  | 1
84 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 | 0.38 | 10,00 2022.09.06 | 17,00 2022.09.06 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
85 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 | 0.38 | 10,00 2022.09.07 | 12,00 2022.09.07 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
86 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-14 | 10 (10.5) | 10,10 2022.09.07 | 12,20 2022.09.07 | П | 2.166 | ВЛ10-42-14 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
87 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский" | 10 (10.5) | 09,13 2022.09.08 | 11,05 2022.09.08 | П | 1.866 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10-42-19 Ячейка "Междуреченский |  |  | 368 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 13 | 355 | 0 | 1456 |  |  |  |  | 1
88 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 | 0.38 | 10,20 2022.09.08 | 14,50 2022.09.08 | П | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Дачи" от СМП ТП №10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
89 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Скважина" от ТП №9 | 0.38 | 11,00 2022.09.13 | 17,25 2022.09.13 | П | 6.416 | ВЛ-0,4 кВ ф."Скважина" от ТП №9 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
90 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."лесная" от ТП №9 | 0.38 | 13,45 2022.09.21 | 16,40 2022.09.21 | П | 2.916 | ВЛ-0,4 кВ ф."лесная" от ТП №9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
91 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."жилые дома" от ТП №9 | 0.38 | 10,10 2022.09.22 | 13,00 2022.09.22 | П | 2.833 | ВЛ-0,4 кВ ф."жилые дома" от ТП №9 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.5 |  |  |  |  | 1
92 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."лесная" от ТП №9 | 0.38 | 14,30 2022.09.22 | 15,25 2022.09.22 | П | 0.916 | ВЛ-0,4 кВ ф."лесная" от ТП №9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
93 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 05,48 2022.09.23 | 16,30 2022.09.23 | В | 10.7 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 131 |  | №21 от 24.9.2022 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
94 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 отпайка Сога | 10 (10.5) | 10,00 2022.09.29 | 12,30 2022.09.29 | П | 2.5 | ВЛ-10-42-19 отпайка Сога |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1
95 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-42-19 | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.01 | 12,55 2022.10.01 | П | 2.916 | ВЛ10-42-19 |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 13 | 392 | 0 | 1822 |  |  |  |  | 1
96 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 ЛР№12 | 10 (10.5) | 13,00 2022.10.11 | 15,30 2022.10.11 | П | 2.5 | ВЛ10-65-18 ЛР№12 |  |  | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 802 |  |  |  |  | 1
97 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."Население" от ТП №46 | 0.38 | 10,00 2022.10.18 | 15,30 2022.10.18 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ф."Население" от ТП №46 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
98 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП"Гараж" Кушкопала | 10 (10.5) | 10,30 2022.10.31 | 11,30 2022.10.31 | П | 1 | ТП"Гараж" Кушкопала |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
99 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 11,40 2022.10.31 | 15,35 2022.10.31 | П | 3.916 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
100 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 11,20 2022.11.01 | 15,40 2022.11.01 | П | 4.333 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
101 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 09,35 2022.11.02 | 15,45 2022.11.02 | П | 6.166 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
102 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 21,45 2022.11.06 | 03,45 2022.11.07 | В | 6 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 130 |  | №22 от 07.11.22 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
103 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" от ТП №3 | 0.38 | 10,00 2022.11.08 | 12,55 2022.11.08 | П | 2.916 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быстрова" от ТП №3 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
104 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Строителей правая сторона" от ТП №45 | 0.38 | 10,00 2022.11.09 | 13,55 2022.11.09 | П | 3.916 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Строителей правая сторона" от ТП №45 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
105 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 10,05 2022.11.13 | 17,15 2022.11.13 | В | 7.166 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 |  | №23 от 14.11.22 | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
106 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 08,00 2022.12.06 | 10,10 2022.12.06 | В | 2.166 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 1977 |  | №24 от 07.12.2022 | 3.4.9.1 |  | 1
107 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,10 2022.12.06 | 13,45 2022.12.06 | В | 2.583 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 1977 |  | №25 от 07.12.2022 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
108 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РП Шуйга | 10 (10.5) | 16,10 2022.12.09 | 16,30 2022.12.09 | В | 0.333 | ВЛ-10-65-18 РП шуйга |  |  | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 3 | 846 | 0 | 1273 |  | №26 от 10.12.2022 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
109 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 07,30 2022.12.10 | 12,15 2022.12.10 | П | 4.75 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
110 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 05,30 2022.12.13 | 14,20 2022.12.13 | П | 8.833 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 1977 |  |  |  |  | 1
111 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 РП Шуйга | 10 (10.5) | 13,05 2022.12.14 | 13,50 2022.12.14 | П | 0.75 | ВЛ-10-65-18 РП шуйга |  |  | 849 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 3 | 846 | 0 | 1273 |  |  |  |  | 1
112 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 14,20 2022.12.14 | 16,30 2022.12.14 | П | 2.166 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
113 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 отпайка Сога | 10 (10.5) | 05,00 2022.12.17 | 09,00 2022.12.17 | П | 4 | ВЛ-10-42-19 отпайка Сога |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
114 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ПС | ПС-42 Карпогоры | 10 (10.5) | 09,10 2022.12.25 | 12,30 2022.12.25 | В | 3.333 | ВЛ-10-42-05, ВЛ-10-42-13, ВЛ-10-42-19 |  |  | 1826 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 25 | 1801 | 0 | 8217 |  | №27 от 26.12.2022 | 3.4.9.1 |  | 1
115 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 17,10 2022.12.25 | 10,30 2022.12.26 | В | 17.333 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 141 |  | №28 от 27.12.2023 | 3.4.9.1 |  | 1
116 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.29 | 15,30 2022.12.29 | П | 6.5 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
117 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 09,45 2022.12.29 | 12,05 2022.12.29 | П | 2.333 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь