абз. 2  п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для целей ценообразования 
МУП «Карпогорская КЭС» за 2022 год

тыс. кВт*ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть, тыс.кВт | 30 468,939 | 24 508,044 | - | 5 960,895 | - |
| Потери, тыс. кВт*ч | 2 352,978 | = | = | 705,886 | 1 647,092 |
| Потери, % | 7,72 | = | = | = | = |
| Отпуск из сети (Полезный отпуск), тыс. кВт | 26 604,039 | - | - | 6 288,516 | 20 315,523 |
| в т.ч. категория "Население", тыс. кВт | 14 254,148 | - | - | - | 14 254,148 |