абз. 3,4,5  п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004

Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии, присоединенным к сетям сетевой организации.

Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования 
ООО «Карпогорская электросеть» за 2023 год

тыс. кВт*ч

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть | 30 737,126 | 24 742,974 | - | 5 994,152 | - |
| Потери | 2 535,909 | - | - | 760,773 | 1 775,136 |
| Потери, % | 8,25% | - | - | - | - |
| Отпуск из сети (полезный отпуск) | 28 201,216 | - | - | 7 641,651 | 20 559,565 |
| в т.ч. категория "Население" | 14 642,098 | - | - | - | 14 642,098 |