абз. 2  п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для целей ценообразования 
ООО «Карпогорская электросеть» за 2023 год

тыс. кВт*ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть, тыс.кВт | 30 737,126 | 24 742,974 |  | 5 994,152 |  |
| Потери, тыс. кВт*ч | 2 535,909 |  |  | 760,773 | 1 775,136 |
| Потери, % | 8,25 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (Полезный отпуск), тыс. кВт | 28 201,216 |  |  | 7 641,651 | 20 559,565 |
| в т.ч. категория "Население", тыс. кВт | 14 642,098 |  |  |  | 14 642,098 |