## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 15,00 2023.01.04 | 15,14 2023.01.04 | В | 0.233 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 846 |  | №1 от 05.01.2023 | 3.4.9 |  | 1
2 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 05,30 2023.01.17 | 14,35 2023.01.17 | П | 9.08 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 | 10 (10.5) | 14,15 2023.01.24 | 16,05 2023.01.24 | П | 1.833 | ВЛ-10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
4 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-12 | 10 (10.5) | 12,00 2023.01.26 | 13,45 2023.01.26 | П | 1.75 | ВЛ-10-65-12 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
5 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачи" от КТП№10 п. Сия | 0.38 | 14,45 2023.01.30 | 15,35 2023.01.30 | П | 0.833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Дачи" от КТП№10 п. Сия |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
6 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 08,00 2023.02.01 | 16,00 2023.02.01 | П | 8 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 846 |  |  |  |  | 1
7 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 06,05 2023.02.08 | 06,55 2023.02.08 | П | 0.833 | ВЛ-10-42-19 отпайка п. Сога |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 825 |  |  |  |  | 1
8 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 ЛР №4 | 10 (10.5) | 13,00 2023.02.14 | 15,00 2023.02.14 | П | 2 | ВЛ-10-65-18 ЛР №4 |  |  | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 10 | 1096 | 0 | 4977 |  |  |  |  | 1
9 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 ЛР №5 | 10 (10.5) | 13,00 2023.02.15 | 15,00 2023.02.15 | П | 2 | ВЛ-10-65-18 ЛР №5 |  |  | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 9 | 1032 | 0 | 4644 |  |  |  |  | 1
10 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,30 2023.03.01 | 17,35 2023.03.01 | П | 8.083 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
11 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,50 2023.03.02 | 16,30 2023.03.02 | П | 6.666 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
12 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,25 2023.03.03 | 15,55 2023.03.03 | П | 6.5 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
13 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,15 2023.03.09 | 16,05 2023.03.09 | П | 6.833 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
14 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,05 2023.03.10 | 16,15 2023.03.10 | П | 7.166 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
15 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 08,30 2023.03.12 | 16,00 2023.03.12 | П | 7.5 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 2007 |  |  |  |  | 1
16 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.14 | 14,45 2023.03.14 | П | 5.75 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 15 | 1091 | 0 | 1659 |  |  |  |  | 1
17 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быстрова" от ТП№3 | 0.38 | 15,45 2023.03.14 | 16,45 2023.03.14 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быстрова" от ТП№3 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
18 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№47 | 0.38 | 10,00 2023.04.11 | 13,00 2023.04.11 | П | 3 | ТП№47 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
19 | МУП «Карпогорская КЭС» | ТП | ТП№41 | 0.38 | 10,00 2023.04.26 | 12,45 2023.04.26 | П | 2.75 | ТП№41 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
20 | МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. Шульгин от ТП №12 | 0.38 | 15,30 2023.04.28 | 16,10 2023.04.28 | П | 0.666 | ВЛ-0,4 кВ ф. Шульгин от ТП №12 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
21 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" от ТП№10 ГЩУ | 0.38 | 10,00 2023.05.03 | 12,50 2023.05.03 | П | 2.833 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Победы" от ТП№10 ГЩУ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1
22 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,05 2023.05.03 | 17,50 2023.05.03 | В | 6.75 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 4041 |  | №2 от 04.05.2023 | 3.4.9 |  | 1
23 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 16,27 2023.05.10 | 20,35 2023.05.10 | В | 4.133 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 85 |  | №3 от 11.05.2023 | 3.4.9 |  | 1
24 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 08,00 2023.05.12 | 12,35 2023.05.12 | В | 4.583 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 3950 |  | №4 от 13.05.2023 | 3.4.9 |  | 1
25 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Теплова" от ТП№7 | 0.38 | 10,00 2023.05.12 | 15,20 2023.05.12 | П | 5.333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Теплова" от ТП№7 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
26 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 18,30 2023.05.20 | 02,20 2023.05.21 | В | 7.833 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 2600 |  | №5 от 13.05.2023 | 3.4.9 |  | 1
27 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-42-05 | 10 (10.5) | 14,48 2023.06.05 | 16,00 2023.06.05 | В | 1.2 | ВЛ-10-42-05 |  |  | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 1656 |  | №6 от 06.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
28 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф "Колхозная" от ТП№21 | 0.38 | 16,30 2023.06.09 | 17,25 2023.06.09 | П | 0.916 | ВЛ-0,4 кВ ф "Колхозная" от ТП№21 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 712 |  |  |  |  | 1
29 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Строителей лев. Стор." от ТП№45 | 0.38 | 14,10 2023.06.10 | 14,40 2023.06.10 | П | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Строителей лев. Стор." от ТП№45 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
30 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Гаражи" от ТП№10 | 0.38 | 10,00 2023.06.14 | 11,35 2023.06.14 | П | 1.583 | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Гаражи" от ТП№10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1
31 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 05,05 2023.06.16 | 12,10 2023.06.16 | В | 7.083 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 16 | 1090 | 0 | 3270 |  | №7 от 17.06.2023 | 3.4.9 |  | 1
32 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф."Население" от ТП№46 | 0.38 | 14,10 2023.06.20 | 14,50 2023.06.20 | П | 0.666 | ВЛ-0,4 кВ Ф."Население" от ТП№46 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
33 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Миллиция" от ТП№10 | 0.38 | 14,00 2023.06.23 | 15,00 2023.06.23 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф. "Миллиция" от ТП№10 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
34 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 09,30 2023.06.25 | 13,20 2023.06.25 | В | 3.833 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 20 | 1310 | 0 | 3990 |  | №8 от 26.06.2023 | 3.4.9 |  | 1
35 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 14,30 2023.07.03 | 18,55 2023.07.03 | В | 4.416 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  | №9 от 04.07.2023 | 3.4.9 |  | 1
36 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ10-65-18 | 10 (10.5) | 10,50 2023.07.04 | 17,10 2023.07.04 | П | 6.333 | ВЛ10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 2007 |  |  |  |  | 1
37 | МУП «Карпогорская КЭС» МУП «Карпогорская КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 11,10 2023.07.04 | 14,35 2023.07.04 | В | 3.416 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  | №10 от 05.07.2023 | 3.4.9 |  | 1
38 | ООО «КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Ф. Абрамова" от ТП№7 | 0.38 | 10,00 2023.07.07 | 11,50 2023.07.07 | П | 1.833 | ВЛ-0,4кВ ф. "Ф. Абрамова" от ТП№7 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
39 | ООО «КЭС» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Почта" от ТП№6 | 0.38 | 14,00 2023.07.07 | 16,00 2023.07.07 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. "Почта" от ТП№6 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
40 | ООО «КЭС» | ТП | ТП№46 | 0.38 | 14,40 2023.07.20 | 15,50 2023.07.20 | П | 1.166 | ТП№46 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
41 | ООО «КЭС» | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 01,00 2023.07.28 | 10,40 2023.07.28 | В | 9.666 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 20 | 1318 | 0 | 1672 |  | №11 от 29.07.2023 | 3.4.9 |  | 1
42 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Кафе от ТП№6 | 0.38 | 15,05 2023.08.03 | 15,45 2023.08.03 | П | 0.666 | ВЛ-0,4кВ ф. Кафе от ТП№6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 11,30 2023.08.06 | 15,00 2023.08.06 | В | 3.5 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 20 | 1180 | 0 | 3600 |  | №12 от 07.08.2023 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
44 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Кафе от ТП№6 | 0.38 | 10,00 2023.08.08 | 12,00 2023.08.08 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. Кафе от ТП№6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "КЭС" | ТП | ТП№22 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.10 | 16,00 2023.08.10 | П | 7 | ТП№22 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
46 | ООО "КЭС" | ТП | ТП№46 | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.15 | 15,00 2023.08.15 | П | 5 | ТП№46 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
47 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-43-16 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.16 | 17,00 2023.08.16 | П | 8 | ВЛ-10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 423 |  |  |  |  | 1
48 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-42-19 | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.22 | 12,45 2023.08.22 | П | 2.75 | ВЛ-10-42-19 |  |  | 368 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 15 | 353 | 0 | 1059 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 09,10 2023.08.26 | 16,55 2023.08.26 | П | 7.75 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 09,10 2023.08.26 | 17,30 2023.08.26 | П | 8.33 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 20 | 1180 | 0 | 3600 |  |  |  |  | 1
51 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."Шульгин"от ТП№12 | 0.38 | 10,00 2023.09.05 | 12,15 2023.09.05 | П | 2.25 | ВЛ-0,4кВ ф."Шульгин"от ТП№12 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная"от ТП№45 | 0.38 | 14,20 2023.09.11 | 16,15 2023.09.11 | П | 1.916 | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная"от ТП№45 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."Быстрова"от ТП№2 | 0.38 | 10,00 2023.09.27 | 11,05 2023.09.27 | П | 1.08 | ВЛ-0,4кВ ф."Быстрова"от ТП№2 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-42-14 | 10 (10.5) | 13,00 2023.10.11 | 17,00 2023.10.11 | П | 4 | ВЛ-10-42-14 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф "Роно" от ТП№12 | 0.38 | 10,00 2023.10.13 | 11,20 2023.10.13 | П | 1.33 | ВЛ-0,4кВ ф "Роно" от ТП№12 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-14 | 10 (10.5) | 08,30 2023.10.18 | 16,00 2023.10.18 | В | 7.5 | ВЛ-10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 198 |  | №13 от 19.10.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
57 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП№15 | 0.38 | 09,30 2023.10.18 | 10,25 2023.10.18 | П | 0.916 | ВЛ-0,4 кВ от ТП№15 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-01-08 | 10 (10.5) | 09,15 2023.10.20 | 15,40 2023.10.20 | П | 6.416 | ВЛ10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
59 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-01-08 | 10 (10.5) | 09,20 2023.10.26 | 13,30 2023.10.26 | П | 4.166 | ВЛ10-01-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-43-16 | 10 (10.5) | 14,50 2023.11.10 | 16,30 2023.11.10 | В | 1.67 | ВЛ10-43-16 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 4700 |  | №14 от 11.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
61 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 08,05 2023.11.17 | 08,32 2023.11.17 | В | 0.45 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №15 от 18.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
62 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-01-08 «Широкое»; | 10 (10.5) | 09,15 2023.11.17 | 12,30 2023.11.17 | В | 3.25 | ВЛ10-01-08 «Широкое»; |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №16 от 18.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
63 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 08,45 2023.11.20 | 10,30 2023.11.20 | В | 1.75 | ВЛ10-01-08 «Широкое»; |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №17 от 20.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
64 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 12,00 2023.11.22 | 13,15 2023.11.22 | П | 1.25 | ВЛ10-42-05 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 11 | 305 | 0 | 1422 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 15,15 2023.11.22 | 15,30 2023.11.22 | В | 0.25 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №18 от 22.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
66 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 03,30 2023.11.24 | 10,10 2023.11.24 | В | 6.666 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №19 от 24.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
67 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-01-08 Широкое | 10 (10.5) | 06,31 2023.11.28 | 06,20 2023.11.29 | В | 23.816 | ВЛ-10-01-08 Широкое |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  | №20 от 29.11.2023 | 3.4.9 |  | 1
68 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-42-05 | 10 (10.5) | 10,10 2023.12.06 | 11,05 2023.12.06 | В | 0.916 | ВЛ10-42-05 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1440 |  | №21 от 07.12.2023 | 3.4.14 | 4.21 | 1
69 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-01-08 «Широкое»; | 10 (10.5) | 08,40 2023.12.12 | 15,15 2023.12.12 | В | 6.583 | ВЛ10-01-08 «Широкое»; |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 90 |  | №22 от 13.12.2023 | 3.4.9 |  | 1
70 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ-10-65-18 | 10 (10.5) | 07,30 2023.12.20 | 10,15 2023.12.20 | В | 2.75 | ВЛ-10-65-18 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 20 | 1180 | 0 | 3600 |  | №23 от 21.12.2023 | 3.4.9 |  | 1
71 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 10,40 2023.12.27 | 13,50 2023.12.27 | П | 3.166 | ВЛ10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "Карпогорская электросеть" (ООО "КЭС") ООО "КЭС" | ВЛ | ВЛ10-65-14 | 10 (10.5) | 09,30 2023.12.28 | 14,40 2023.12.28 | П | 5.166 | ВЛ10-65-14 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь