абз. 2  п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для целей ценообразования 
ООО «МЭСК» на 2024 год.

тыс. кВт*ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть, тыс.кВт | 27 725,695 | 22 101,981 | - | 5 623,714 | - |
| Потери, тыс. кВт*ч | 2 911,399 | - | - | 873,420 | 2 037,979 |
| Потери, % | 8,02 | - | - | - | - |
| Отпуск из сети (Полезный отпуск), тыс. кВт | 26 632,734 | - | - | 6 277,729 | 20 355,005 |
| в т.ч. категория "Население", тыс. кВт | 14 281,952 | - | - | - | 14 281,952 |