3 Н    ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели с присоединенной максимальной мощностью 150 кВт и более.

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Карпогорская КЭС», заключенного акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией.

Результат оказания услуги (процесса): Выдача протокола с результатами измерений и заключением о соответствии (несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

Общий срок оказания услуги (процесса): 2 дней с момента обращения.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на проведение контроля значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя. | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер и дата акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, номер и дата договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией. | В письменной, электронной, устной форме, с использованием телефонной связи. |  | Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007 N 9134) Приказ Минэнерго России (Министерство энергетики РФ) от 15 апреля2014 г. №186 «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций». |
| 2 | Проведение инструментальных измерений | Осуществление потребителем допуска к электроустановке. Проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности. |  | 15 дней с момента подачи заявки |  |
| 3 | Составление заключения о соответствии (несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям и внесение результатов в протокол измерения |  | В письменной форме | 15 дней с момента подачи заявки |  |

| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 26, пом.3, телефон 8(81856) 2-13-19 Email: meskdir@yandex.ru |
| --- | --- |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | с. Карпогоры, ул. Победы, д. 26, пом.3, телефон 2-10-31 Губин Андрей Витальевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2 (8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru |