3 О    ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Субъекты электроэнергетики, собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств, кроме населения, а так же смежные сетевые организации

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуги (процесса): обязанность потребителей, кроме населения, а так же смежных сетевых организаций регулярно проводить замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики

Результат оказания услуги (процесса): _ Предоставление результатов замеров

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение задания от диспетчерских центров (либо от МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское») | Определение параметров и объектов замера. | письменно |  | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 |
| 2 | Проведение контрольных замеров | 1 Обеспечение потребителем доступа к объектам энергетики 2 подготовка рабочих мест, возможность установки и настройка аппаратуры, 3проведение необходимых замеров | Письменно (протоколы, акты замеров). | 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 3 | Проведение внеочередных замеров нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 Обеспечение потребителем доступа к объектам энергетики 2 подготовка рабочих мест, возможность установки и настройка аппаратуры, 3 проведение необходимых замеров | Письменно (протоколы, акты замеров) | Не чаще 1 раза в месяц | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 4 | Проведение иных замеров |  |  | Не чаще чем 1 раз в квартал | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |
| 5 | Предоставление результатов замеров заинтересованным лицам и в диспетческий центр | Анализ проведенных измерений, оформление результатов, передача заинтересованным лицам | Лично либо заказным письмом с уведомлением | в течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера | П. 135 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. ПП РФ от 4 мая 2012 г. N 442 |

| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 26, пом.3, телефон 8(81856) 2-13-19 Email: meskdir@yandex.ru |
| --- | --- |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | с. Карпогоры, ул. Победы, д. 26, пом.3, телефон 2-10-31 Губин Андрей Витальевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2 (8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru |