Информация о вводе и выводе в работу электросетевых объектов за 2016 г.

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Причина вывода из работы | Время вывода из работы | Время ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 10-65-18 «Ячейка Явзора» | Плановый ремонт | 27.02.16. 10ч.00м. | 27.02.16. 16ч.45м. |
|  | ВЛ 10-65-18 «Ячейка Явзора» | Плановый ремонт | 28.02.16. 10ч.00м. | 28.02.16. 14ч.25м. |
|  | ТП «Пачиха», ВЛ-0,4 фидер «Заречье» | Плановый ремонт | 17.03.16. 9ч.33м. | 17.03.16. 10ч.26м. |
|  | ВЛ 10-65-18 «Ячейка Явзора» | Плановый ремонт | 19.03.16. 10ч.00м. | 19.03.16. 13ч.45м. |
|  | ТП «Лосево» ВЛ-10 кВ | Плановый ремонт | 25.03.16. 15ч.00м. | 25.03.16. 15ч.55м. |
|  | ТП №6 «Поселок» п.Сия | Плановый ремонт | 29.03.16. 9ч.30м. | 29.03.16. 11ч.00м. |
|  | ТП №6 д. Кушкопала | Плановый ремонт | 02.04.16. 6ч.20м. | 02.04.16. 7ч.00м. |
|  | ТП №5 «Поселок», Ф Амбулатория п.Сия | Плановый ремонт | 02.04.16. 10ч.05м. | 02.04.16. 11ч.15м. |
|  | ТП №5 «Поселок», Ф №2 Амбулатория п.Сия | Плановый ремонт | 11.04.16. 15ч.00м. | 11.04.16. 16ч.10м. |
|  | ТП №4 «Поселок» Сия | Плановый ремонт | 12.04.16. 14ч.10м. | 15.05.16. 15ч.05м. |
|  | ТП №5 «Поселок», Ф №2 Амбулатория п.Сия | Плановый ремонт | 12.04.16. 15ч.10м. | 12.04.16. 15ч.50м. |
|  | ТП №10 СМП ф.№1 п.Сия | Плановый ремонт | 15.04.16. 10.00м. | 15.04.16. 12ч.05м. |
|  | ТП №10 ф. Милиция с. Карпогоры | Плановый ремонт | 15.04.16. 14ч.00м. | 15.04.16. 14ч.18м. |
|  | КТП №2 ф. Лесная п. Сылога | Плановый ремонт | 19.04.16. 11ч.00м. | 19.04.16. 13ч.30м. |
|  | ТП №2 ф. №1 Новая | Плановый ремонт | 20.04.16. 11ч.15м. | 20.04.16. 12ч.30м. |
|  | КТП №9 ф. Дачи п. Сия | Плановый ремонт | 27.04.16. 10ч.20м. | 27.04.16. 12ч.00м. |
|  | КТП №7 СБО п. Сия | Плановый ремонт | 27.04.16. 10ч.20м. | 27.04.16. 15ч.05м. |
|  | КТП №6 СБО Ф.43-07 п. Ясный | Плановый ремонт | 28.04.16. 10ч.50м. | 28.04.16. 12ч.30м. |
|  | КТП №6 СБО Ф.43-07 п. Ясный | Плановый ремонт | 06.05.16. 12ч.40м. | 06.05.16. 13ч.30м. |
|  | ТП №3 ф Красных Партизан с. Карпогоры | Плановый ремонт | 11.05.16. 09ч.00м. | 11.05.16. 09ч.51м. |
|  | ТП №2 ВЛ-10 кв ф 10-42-19 | Плановый ремонт | 11.05.16. 10ч.24м. | 11.05.16. 12ч.45м. |
|  | ВЛ 10-65-18 | Плановый ремонт | 16.05.16. 9ч.30м. | 16.05.16. 16ч.45м. |
|  | ВЛ 10-43-16 «Сылога» | Плановый ремонт | 17.05.16. 10ч.30м. | 17.05.16. 16ч.30м. |
|  | ВЛ 10-43-16 «Сылога» | Плановый ремонт | 18.05.16. 10ч.30м. | 18.05.16. 16ч.25м. |
|  | ВЛ 10-43-16 «Сылога» | Плановый ремонт | 19.05.16. 10ч.30м. | 19.05.16. 16ч.00м. |
|  | Ф 10-43-07 ПС «Шилега» | Плановый ремонт | 20.06.16. 9ч.50м. | 20.06.16. 15ч. 30 м. |
|  | Ф 10-43-07 ПС «Шилега» | Плановый ремонт | 21.06.16. 10ч. 10 м. | 21.06.16. 16ч. 00м. |
|  | Ф 10-43-07 ПС «Шилега» | Плановый ремонт | 22.06.16 10ч.00м. | 22.06.16. 14ч.00м. |
|  | ВЛ10-42-19 | Плановый ремонт | 04.07.16. 22ч.00м. | 05.07.16. 6ч.04м. |
|  | ВЛ 10-41-13 ЖКХ | Плановый ремонт | 05.07.16. 10ч. 00 м. | 05.07.16. 10ч.50м. |
|  | ТП №47 ф. Строителей п. Междуреченский | Плановый ремонт | 18.07.16. 11ч. 35 м. | 18.07.16. 12ч.05м. |
|  | Ф10-43-16 п. Сылога ВЛ 10 кВ | Плановый ремонт | 18.07.16. 10ч.00м. | 18.07.16. 16ч.30м. |
|  | Ф10-43-16 п. Сылога ВЛ-10 кВ | Плановый ремонт | 19.07.16. 10ч.00м. | 19.07.16. 16ч.00м. |
|  | Ф10-43-16 п. Сылога ВЛ-10 кВ | Плановый ремонт | 27.07.16. 10ч.00м. | 27.07.16. 15ч.45м. |
|  | Ф10-43-16 п. Сылога ВЛ-10 кВ | Плановый ремонт | 03.08.16. 10ч.00м. | 03.08.16. 16ч.00м. |
|  | ТП №25 ф. Почта п. Междуреченский | Плановый ремонт | 11.08.16. 10ч.00м. | 11.08.16. 17ч.02м. |
|  | ТП №14 Ф. Строителей, ф. Дзержинского (левая сторона) п. Междуреченский | Плановый ремонт | 11.08.16. 10ч.00м. | 11.08.16. 12ч.30м. |
|  | ТП №14 Ф. Строителей, ф. Дзержинского (левая сторона) п. Междуреченский | Плановый ремонт | 11.08.16. 14ч.12м. | 11.08.16. 17ч.05м. |
|  | ТП №25 ф. АТС, ф. Школьная п. Междуреченский | Плановый ремонт | 12.08.16. 10ч. 00м. | 12.08.16. 12ч.45м. |
|  | ТП №91 ВЛ-0,4 д. Явзора | Плановый ремонт | 15.08.16. 14ч.00м. | 15.08.16. 17ч.00м. |
|  | ТП №91 ВЛ-0,4 д. Явзора | Плановый ремонт | 16.08.16. 10ч.00м. | 16.08.16. 16ч.00м. |
|  | ТП №91 ВЛ-0,4 д. Явзора | Плановый ремонт | 17.08.16. 10ч.00м. | 17.08.16. 17ч.00м. |
|  | ТП №91 ВЛ-0,4 д. Явзора | Плановый ремонт | 18.08.16. 13ч.00м. | 18.08.16. 16ч.00м. |
|  | ТП №13 ВЛ10-42-05 с. Карпогоры | Плановый ремонт | 30.08.16. 16ч.00м. | 30.08.16. 17ч.00м. |
|  | ТП №10 СМП, ТП №8 котельная ф. 41-13 ПС Сийская | Плановый ремонт | 31.08.16. 11ч.30м. | 31.08.16. 12ч.40м. |
|  | ВЛ-10 кВ РЛНД №11, ТП №109, ТП №110, ТП №111 | Плановый ремонт | 07.09.16. 14ч.00м. | 07.09.16. 17ч.00м. |
|  | ВЛ-10 кВ РЛНД №11, ТП №108,109, ТП №110, ТП №111 | Плановый ремонт | 08.09.16. 10ч.00м. | 08.09.16. 15ч.00м. |
|  | КТП №10ф. 1 Дачи п. Сия | Плановый ремонт | 08.09.16. 9ч.30м. | 08.09.16. 12ч.40м. |
|  | КТП №10ф. 1 Дачи, КТП №8 ф. Котельная п. Сия | Плановый ремонт | 09.09.16. 9ч. 30м. | 09.09.16. 14ч.00м. |
|  | ВЛ-10 кВ РЛНД №10, ТП №109, ТП №110, ТП №111 | Плановый ремонт | 09.09.16. 10ч.30м. | 09.09.16. 15ч.30м. |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная, ТП №112 | Плановый ремонт | 13.09.16. 14ч.00м. | 13.09.16. 16ч.00м. |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №110 д. Слуда | Плановый ремонт | 14.09.16. 10ч.00м. | 14.09.16. 12ч.00м. |
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП №111 д. Гора | Плановый ремонт | 14.09.16. 14ч.00м. | 14.09.16. 16ч.00м. |
|  | ТП №1 ф. Пачиха п. Пачиха | Плановый ремонт | 15.09.16. 10ч.35м. | 15.09.16. 11ч.02м. |
|  | ВЛ-0,4 кв, ТП №110 д. Слуда | Плановый ремонт | 15.09.16. 14ч.00м. | 15.09.16. 16ч.00м. |
|  | ВЛ-10 кВф.41-13 ТП №8 Дачи, ТП №6 Поселок | Плановый ремонт | 20.09.16. 9ч.40м. | 20.09.16. 11ч.45м. |
|  | ТП №115 ф. Кирова, ВЛ-0,4 кВ с. Сура | Плановый ремонт | 22.09.16. 10ч.00м. | 22.09.16. 13ч.00м. |
|  | ТП №115 ф. Школа, ВЛ-0,4 кВ с. Сура | Плановый ремонт | 22.09.16. 13ч.30м. | 22.09.16. 14ч.00м. |
|  | ТП №1 ф. Глазиха п. Пачиха | Плановый ремонт | 27.09.16. 9ч.00м. | 27.09.16. 12ч.05м. |
|  | КТП №10 ф. №1 п. Сия | Плановый ремонт | 27.09.16. 14ч.20м. | 27.09.16. 15ч.30м. |
|  | ТП №116 ф. Лесная | Плановый ремонт | 28.07.16. 10ч.00м. | 28.07.16. 15ч.00м. |
|  | ВЛ-10 кВ ф10-65-18 | Плановый ремонт | 04.10.16. 14ч.50м. | 04.10.16. 15ч.20м. |
|  | Ф№1 «Новая» КТП №2 п. Сылога | Плановый ремонт | 12.10.16. 10ч.30м. | 12.10.16. 15ч.30м. |
|  | ВЛ 10-43-16 Сылога | Плановый ремонт | 13.10.16. 10ч.20м. | 13.10.16. 15ч.20м. |
|  | КТП №2 ф. №2 Лесная п. Сылога | Плановый ремонт | 17.10.16. 10ч.30м. | 17.10.16. 12ч.13м. |
|  | КТП №1 ф. №2 Северная п. Сылога | Плановый ремонт | 17.10.16. 13ч.00м. | 17.10.16. 15ч.00м. |
|  | КТП №1 Сылога Ф№1 Речная | Плановый ремонт | 18.10.16. 11ч.30 м. | 18.10.16. 15ч.50м. |
|  | Ф№7 КНС ТП №4 поселок ф41-13 ПС Сийская | Плановый ремонт | 20.10.16. 10ч.00м. | 20.10.16. 10ч.50м. |
|  | ТП №7 ф. Нижний конец с. Карпогоры | Плановый ремонт | 29.10.16. 8ч.55м. | 29.10.16. 9ч.05м. |
|  | ГЩУ до Октябрьская, Победы, с. Карпогоры | Плановый ремонт | 05.11.16. 09ч.00м. | 05.11.16. 12ч.44м. |
|  | ТП №9 ф. Лесная с. Карпогоры | Плановый ремонт | 24.11.16. 09ч.36м. | 24.11.16. 13ч.03м. |
|  | ВЛ 10-43-13 ТП №5 п. Сия | Плановый ремонт | 09.12.16. 11ч.05м. | 09.12.16. 11ч.50м. |
|  | Ячейка «Явзора» | Плановый ремонт | 09.12.16. 12ч.00м. | 09.12.16. 13ч.00м. |
|  | ВЛ 10-42-19 ЛР отпайка на п. Сога | Плановый ремонт | 28.12.16. 10ч.00м. | 28.12.16. 11ч.25м. |
|  | Ячейка Ф ВЛ10-42-19 (отпайка на п. Сога) | Плановый ремонт | 28.12.16. 11ч.00м. | 28.12.16. 11ч.20м. |
|  | КТП №8 «Котельная», КТП №10 СМП (ф10-41-13 ПС «Сийская») | Плановый ремонт | 28.12.16. 9ч.00м. | 28.12.16. 13ч.10м. |

Составил: мастер Попов В.В.