Баланс электрической энергии МУП «Карпогорская КЭС» за 2017 год

тыс. кВт*ч

| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть | 27801,9 | 22061,9 |  | 5740,0 |  |
| Потери | 2705,2 |  |  | 1010,7 | 1694,5 |
| Потери, % | 9,7 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (Полезный отпуск) | 25096,7 | - | - | 6283,1 | 18813,6 |
| в т.ч. категория "Население" | 12735,9 | - | - | - | 12735,9 |