|  | Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по сети МУП «Карпогорская КЭС» |  |  |
|  | за 2016год |  |  |
| № | Показатели | 2016 год |  |
| п/п |  |  |  |
| 1. | Отпуск (поступление) эл.энергии в сеть, всего (Тыс.кВт*ч) | 28172,6 |  |
|  | в том числе: ВН (Тыс.кВт*ч) | 22227,5 |  |
|  | СН I I (Тыс.кВт*ч) | 5945,1 |  |
| 2. | Потери электроэнергии, всего (Тыс.кВт*ч) | 3055,1 |  |
|  | то же в % | 10,8 |  |
|  | Нормативные потери АТЦ № 71-э/8 от 29.12.2016г. | 12,3 |  |
|  | Стоимость потерь тыс. руб/МВт*ч | 9378 |  |
| 3. | Отпуск потребителям (пол.отпуск), всего (Тыс.кВт*ч) | 25117,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | СН I I (Тыс.кВт*ч) | 6128,3 |  |
|  | НН (Тыс.кВт*ч) | 6019,2 |  |
|  | Население и приравненные к нему категории потребителей (Тыс.кВт*ч) | 12970 |  |